## Sheet1
id | MARCA | CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | MINIMO | UBICACION | SERIAL | PRECIO_COSTO | PRECIO_DIST | PRECIO_INT | PRECIO_GENERAL | IMAGEN
1 | ABB | 1SL0201A00 | ABB - Gabinete 300x250x180mm en plástico | 9 | 8 | ALMACEN |  | 74.38 | 111.57 | 130.16 | 148.76
2 | ABB | 1SL0204A00 | ABB - Gabinete 700x590x260mm en plastico | 0 | 0 | LS 10 |  | 142.09 | 213.14 | 248.66 | 284.18
3 | ABB | 1SL0203A00 | ABB - Gabinete 700x450x300mm en plastico | 0 | 0 | BODEGA |  | 104.81 | 157.22 | 183.42 | 209.62
4 | ABB | 1SL0202A00 | ABB - Gabinete 450x375x230mm en plastico | 0 | 0 |  |  | 95.53 | 143.29 | 167.17 | 191.06
5 | ABB | 1SAZ811201R1003 | ABB - Rele termico para contactores de 30..40A 690VAC serie TF65-40 | 0 | 0 |  |  | 40.2 | 60.3 | 70.35 | 80.4
6 | ABB | 1SAM250000R1010 | ABB - Guardamotor de 6.3...10A serie MS116-10 | 0 | 0 |  |  | 28.5 | 42.75 | 49.87 | 57
7 | ABB | 1SAM250000R1009 | ABB - Guardamotor de 4...6.3A serie MS116-6.3 | 0 | 0 |  |  | 23.85 | 35.78 | 41.74 | 47.7
8 | ABB | 1SAZ721201R1047 | ABB - Rele termico para contactores de 13..16A 690VAC serie TF42-16 | 0 | 0 |  |  | 22.39 | 33.59 | 39.19 | 44.78
9 | ABB | 1SAM250000R1007 | ABB - Guardamotor de 1.6..2.5A serie MS116-2.5 | 0 | 0 |  |  | 24.21 | 36.31 | 42.36 | 48.42
10 | ABB | 1SBL177001R1310 | ABB - Contactor 18A Bobina 110V 1NO Serie AF16-30 | 0 | 0 |  |  | 24.18 | 36.27 | 42.31 | 48.36
11 | ABB | 1SAM250000R1006 | ABB - Guardamotor de 1..1.6A Serie MS116-1.6 | 0 | 0 |  |  | 24.21 | 36.31 | 42.36 | 48.42
12 | ABB | 1SAM250000R1002 | ABB - Guardamotor de 0.16..0.25A serie MS116-0.25 | 0 | 0 |  |  | 19.43 | 29.15 | 34 | 38.86
13 | ABB | 1SBL137001R1310 | ABB - Contactor 9A Bobina 120V 1NO Serie AF09-30 | 0 | 0 |  |  | 17.23 | 25.84 | 30.15 | 34.46
14 | ABB | 1SBN010120T1011 | ABB - Contacto auxiliar 1NC-1NO Serie CAL4-11-T | 0 | 0 |  |  | 4.55 | 6.83 | 7.97 | 9.1
15 | ABB | 1SBN010140R1104 | ABB - Contacto auxiliar 4NC Serie CA4-04M | 0 | 0 |  |  | 7.55 | 11.32 | 13.21 | 15.1
16 | ABB | 1SVR550217R4100 | ABB - Rele electronico - temporizador serie CT-SDE | 0 | 0 |  |  | 45.8 | 68.7 | 80.15 | 91.6
17 | ABB | 2CDS200946R0001 | ABB - Contacto auxiliar para mini interruptor 1CO Serie SC2-H6-11R | 0 | 0 |  |  | 29.38 | 43.98 | 51.36 | 58.76
18 | ABB | 1SFN010720R1011 | ABB - Contacto auxiliar 1NC-1NO Serie CAL18-11 | 0 | 0 |  |  | 14.26 | 21.39 | 24.96 | 28.92
19 | ABB | 1SBN010020R1011 | ABB - Contacto auxiliar 1NC-1NO Serie CAL5-11 | 0 | 0 |  |  | 8.61 | 12.92 | 15.07 | 17.22
20 | ABB | 2CDS251001R0044 | ABB - Interruptor min din 4A 1P serie S200-C | 0 | 0 |  |  | 6.14 | 9.21 | 10.74 | 12.28
21 | ABB | 2CDS251001R0104 | ABB - Interruptor min din 10A 1P serie S200-C | 0 | 0 |  |  | 5.49 | 8.23 | 9.6 | 10.98
22 | ABB | 2CDS251001R0254 | ABB - Interruptor min din 25A 1P serie S200-C | 0 | 0 |  |  | 5.49 | 8.23 | 9.6 | 10.98
23 | ABB | 2CDS251001R0064 | ABB - Interruptor min din 6A 1P serie S200-C | 0 | 0 |  |  | 5.49 | 8.23 | 9.6 | 10.98
24 | ABB | 2CDS251001R0404 | ABB - Interruptor min din 40A 1P serie S200-C | 0 | 0 |  |  | 6.59 | 9.88 | 11.53 | 13.18
25 | ABB | 2CDS251001R0024 | ABB - Interruptor min din 2A 1P serie S200-C | 0 | 0 |  |  | 5.49 | 8.23 | 9.6 | 10.98
26 | ABB | 2CDS251001R0204 | ABB - Interruptor min din 20A 1P serie S200-C | 0 | 0 |  |  | 6.04 | 9.06 | 10.57 | 12.08
27 | ABB | 2CDS251001R0164 | ABB - Interruptor min din 16A 1P serie S200-C | 0 | 0 |  |  | 5.23 | 7.9 | 9.15 | 10.46
28 | ABB | 2CDS252001R0044 | ABB - Interruptor min din 4A 2P serie S200-C | 0 | 0 |  |  | 11.92 | 17.88 | 20.86 | 23.84
29 | ABB | 2CDS252001R0634 | ABB - Interruptor min din 63A 2P serie S200-C | 0 | 0 |  |  | 13.05 | 19.57 | 22.83 | 26.1
30 | ABB | 2CDS252001R0164 | ABB - Interruptor min din 16A 2P serie S200-C | 0 | 0 |  |  | 9.6 | 14.4 | 16.8 | 19.2
31 | ABB | 2CDS252001R0504 | ABB - Interruptor min din 50A 2P serie S200-C | 0 | 0 |  |  | 13.05 | 19.57 | 22.83 | 26.1
32 | ABB | 2CDS252001R0104 | ABB - Interruptor min din 10A 2P serie S200-C | 0 | 0 |  |  | 9.6 | 14.4 | 16.8 | 19.2
33 | ABB | 2CDS252001R0404 | ABB - Interruptor min din 40A 2P serie S200-C | 0 | 0 |  |  | 12.19 | 18.29 | 21.33 | 24.38
34 | ABB | 2CDS252001R0324 | ABB - Interruptor min din 32A 2P serie S200-C | 0 | 0 |  |  | 9.6 | 14.4 | 16.8 | 19.2
35 | ABB | 2CDS252001R0254 | ABB - Interruptor min din 25A 2P serie S200-C | 0 | 0 |  |  | 9.6 | 14.4 | 16.8 | 19.2
36 | ABB | 2CDS252001R0204 | ABB - Interruptor min din 20A 2P serie S200-C | 0 | 0 |  |  | 9.6 | 14.4 | 16.8 | 19.2
37 | ABB | 2CDS252001R0024 | ABB - Interruptor min din 2A 2P serie S200-C | 0 | 0 |  |  | 11.92 | 17.88 | 20.86 | 23.84
38 | ABB | 2CDS253001R0104 | ABB - Interruptor min din 10A 3P serie S200-C | 0 | 0 |  |  | 13.5 | 20.25 | 23.62 | 27
39 | ABB | 2CDS253001R0404 | ABB - Interruptor min din 40A 3P serie S200-C | 0 | 0 |  |  | 18.83 | 28.24 | 32.95 | 37.66
40 | ABB | 2CDS253001R0324 | ABB - Interruptor min din 32A 3P serie S200-C | 0 | 0 |  |  | 13.5 | 20.25 | 23.62 | 27
41 | ABB | 2CDS253001R0204 | ABB - Interruptor min din 20A 3P serie S200-C | 0 | 0 |  |  | 13.5 | 20.25 | 23.62 | 27
42 | ABB | 2CDS253001R0064 | ABB - Interruptor min din 6A 3P serie S200-C | 0 | 0 |  |  | 19.88 | 29.82 | 34.79 | 39.76
43 | ABB | 2CDS253001R0504 | ABB - Interruptor min din 50A 3P serie S200-C | 0 | 0 |  |  | 18.83 | 28.24 | 32.95 | 37.66
44 | ABB | 2CDS253001R0044 | ABB - Interruptor min din 4A 3P serie S200-C | 0 | 0 |  |  | 19.88 | 29.82 | 34.79 | 39.76
45 | ABB | 2CDS253001R0804 | ABB - Interruptor min din 80A 3P serie S200-C | 0 | 0 |  |  | 72.97 | 109.45 | 127.69 | 145.94
46 | ABB | 2CSF202005R0160 | ABB - Interruptor min din 16A 1P+N dif 10mA serie F202 AC | 0 | 0 |  |  | 66.54 | 99.81 | 116.45 | 133.08
47 | ABB | 2CSF202005R1250 | ABB - Interruptor min din 25A 1P+N dif 30mA serie F202 AC | 0 | 0 |  |  | 42.21 | 63.31 | 73.86 | 84.42
48 | ABB | 2CSF204005R3400 | ABB - Interruptor min din 40A 3P+N dif 300mA serie F202 AC | 0 | 0 |  |  | 77.04 | 115.56 | 134.82 | 154.08
49 | ABB | 2CDS253001R0634 | ABB - Interruptor min din 63A 3P serie S200-C | 0 | 0 |  |  | 18.83 | 28.24 | 32.95 | 37.66
50 | ABB | 2TLA010026R0000 | ABB - Rele de seguridad serie RT6 24VDC | 0 | 0 |  |  | 516.12 | 774.18 | 903.21 | 1032.24
51 | ABB | 1SL0221A00 | ABB - Gabinete 400x355x210mm en plastico | 0 | 0 |  |  | 47.97 | 71.95 | 83.94 | 95.94
52 | ABB | 2CDS253001R0254 | ABB - Interruptor min din 25A 3P serie S200-C | 0 | 0 |  |  | 13.5 | 20.25 | 23.62 | 27
53 | ABB | 1SFL547002R1311 | ABB - Contactor 265A 440V 1NO-1NC Serie AF265-30 | 0 | 0 |  |  | 373.48 | 560.22 | 653.49 | 746.96
54 | ABB | 1SFL427001R1311 | ABB - Contactor 116A Bobina 110V 1NO-1NC Serie AF116-30 | 0 | 0 |  |  | 181.77 | 272.66 | 318.1 | 363.54
55 | ABB | 1SDA066817R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 56..80A 4P Serie XT1 | 0 | 0 |  |  | 51.05 | 76.57 | 89.33 | 102.1
56 | ABB | 1SDA066479R1 | ABB - Mando rotatorio para Serie XT1-XT3 | 0 | 0 |  |  | 29.77 | 44.65 | 52.09 | 59.54
57 | ABB | 1SDA067161R1 | ABB - Kit de terminales 1x120..240mm2 con tapa serie XT1 | 0 | 0 |  |  | 66.79 | 100.18 | 116.88 | 133.58
58 | ABB | 1SDA062115R1 | ABB - Mando a motor (Gear Motor Device) 110..130V AC/DC Serie T7 | 0 | 0 |  |  | 538.9 | 808.35 | 943.07 | 1077.8
59 | ABB | 2CSF204005R1400 | ABB - Interruptor min din 40A 3P+N dif 30mA serie F204 AC | 0 | 0 |  |  | 89.29 | 133.93 | 156.25 | 178.58
60 | ABB | 2CDS254001R0404 | ABB - Interruptor min din 40A 4P serie S200-C | 0 | 0 |  |  | 31.98 | 47.94 | 55.97 | 63.96
61 | ABB | 2CDS253001R0164 | ABB - Interruptor min din 16A 3P serie S200-C | 0 | 0 |  |  | 13.5 | 20.25 | 23.62 | 27
62 | ABB | 2CDS271347R0607 | ABB - Interruptor min din 63A 1P Serie SU200MR-K | 0 | 0 |  |  | 36.77 | 55.15 | 64.34 | 73.54
63 | ABB | 2CDS274001R0324 | ABB - Interruptor min din 32A 4P Serie S200M-C | 0 | 0 |  |  | 41.75 | 62.62 | 73.06 | 83.5
64 | ABB | 2CDS251001R0324 | ABB - Interruptor min din 32A 1P serie S200-C | 0 | 0 |  |  | 5.49 | 8.23 | 9.6 | 10.98
65 | ABB | 2CSF204101R3950 | ABB - Interruptor min din 125A 3P+N dif 300mA Serie F204 | 0 | 0 |  |  | 548.7 | 823.05 | 960.22 | 1097.4
66 | ABB | 2CDS254001R0104 | ABB - Interruptor min din 10A 4P Serie S200-C | 0 | 0 |  |  | 21.43 | 32.15 | 37.51 | 42.86
67 | ABB | 2CDS254001R0254 | ABB - Interruptor min din 25A 4P Serie S200-C | 0 | 0 |  |  | 22.5 | 33.75 | 39.37 | 45
68 | ABB | 2CDS252001R0064 | ABB - Interruptor min din 6A 2P Serie S200-C | 0 | 0 |  |  | 11.92 | 17.88 | 20.86 | 23.84
69 | ABB | 2CSF202005R3630 | ABB - Interruptor min din 63A 1P+N dif 300mA Serie F202 AC | 0 | 0 |  |  | 89.88 | 134.82 | 157.29 | 179.76
70 | ABB | 1SDA063547R1 | ABB - Bobina de apertura 120..127VAC/DC Serie T7 | 0 | 0 |  |  | 65.24 | 97.86 | 114.17 | 130.48
71 | ABB | 1SDA066426R1 | ABB - Contacto auxiliar 3CO 250VAC/DC Serie XT1 | 0 | 0 |  |  | 21.85 | 32.77 | 38.23 | 43.7
72 | ABB | 1SDA051368R1 | ABB - Contacto auxiliar 1NO-1NC Serie T1..T6 | 0 | 0 |  |  | 18.91 | 28.36 | 33.09 | 37.82
73 | ABB | 1SDA073754R1 | ABB - Contacto auxiliar 4CO 24VDC Serie E2.2..E6.2 | 0 | 0 |  |  | 95.16 | 142.74 | 166.53 | 190.32
74 | ABB | 1SDA051369R1 | ABB - Contacto auxiliar 3CO Serie T1..T6 | 0 | 0 |  |  | 37.88 | 56.82 | 66.29 | 75.76
75 | ABB | 1SDA054917R1 | ABB - Contacto señalizacion mando man-aut para MOE T4..T6 | 0 | 0 |  |  | 13.96 | 20.94 | 24.43 | 27.92
76 | ABB | 1SDA066422R1 | ABB - Contacto auxiliar 1CO 250VAC/DC Serie XT1..XT6 | 0 | 0 |  |  | 9.5 | 14.25 | 16.62 | 19
77 | ABB | 1SDA066391R1 | ABB - Bobina de bajo voltaje 110..127VAC/DC Serie XT1..XT4 | 0 | 0 |  |  | 20.27 | 30.41 | 35.47 | 40.54
78 | ABB | 1SDA058260R1 | ABB - Trip elect 1/4 PR121..123 Serie E1.6-T8 | 0 | 0 |  |  | 79.08 | 118.62 | 138.39 | 158.16
79 | ABB | 1SDA068767R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 63A 2P Serie A1N | 0 | 0 |  |  | 38.29 | 57.44 | 67 | 76.58
80 | ABB | 1SDA066664R1 | ABB - Cubre bornes altos 3P para Serie XT1 | 0 | 0 |  |  | 9.53 | 14.29 | 16.67 | 19.06
81 | ABB | 1SDA066668R1 | ABB - Cubre bornes altos 3P para interruptores Serie XT3 (2pcs) | 0 | 0 |  |  | 10.43 | 15.65 | 18.25 | 20.86
82 | ABB | 1SDA066666R1 | ABB - Cubre bornes altos 3P para interruptores Serie XT2 (2pcs) | 0 | 0 |  |  | 9.38 | 14.07 | 16.42 | 18.76
83 | ABB | 1SBL347001R1311 | ABB - Contactor 40A Bobina 110V 1NO-1NC Serie AF40-30 | 0 | 0 |  |  | 65.57 | 98.35 | 114.74 | 131.14
84 | ABB | 1SBN010120R1011 | ABB - Contacto auxiliar 1NC/1NO Serie CAL4-11 | 0 | 0 |  |  | 4.7 | 7.05 | 8.23 | 9.4
85 | ABB | 1SBL137001R1110 | ABB - Contactor 9A Bobina 24V 1NO Serie AF09-30 | 0 | 0 |  |  | 17.23 | 25.84 | 30.15 | 34.46
86 | ABB | 1SDA055030R1 | ABB - Kit de terminales 2x240mm2 Serie T5 | 0 | 0 |  |  | 104.63 | 156.94 | 183.1 | 209.26
87 | ABB | 1SDA054990R1 | ABB - Kit de terminales 2x150mm2 Serie T4 | 0 | 0 |  |  | 102.66 | 153.99 | 179.65 | 205.32
88 | ABB | 1SDA060427R1 | ABB - Kit de terminales traseros Serie T6 | 0 | 0 |  |  | 162.29 | 243.44 | 284 | 324.58
89 | ABB | 1SAZ911201R1004 | ABB - Rele termico para contactores de 65..78A 690VAC Serie TF96-78 | 0 | 0 |  |  | 62.47 | 93.7 | 109.32 | 124.94
90 | ABB | 1SAZ431201R1002 | ABB - Rele termico para contactores de 80..100A 690VAC Serie TF140DU-110 | 0 | 0 |  |  | 78.73 | 118.1 | 137.78 | 157.46
91 | ABB | 1SDA063112R1 | ABB - Kit de terminales 4x240mm2 Serie T7-T7M | 0 | 0 |  |  | 96.8 | 145.2 | 169.4 | 193.6
92 | ABB | 1SCA022776R7890 | ABB - Cubre borne 1P para Serie OTS800G1L/3 | 0 | 0 |  |  | 22.84 | 34.26 | 39.97 | 45.68
93 | ABB | 1SDA067189R1 | ABB - Kit de terminales 2x35..120mm2 Serie XT3 | 0 | 0 |  |  | 74.76 | 112.14 | 130.83 | 149.52
94 | ABB | 9T58K2804 | ABB - Transformador de control 100VA Pri:240/480V Sec:120/240V | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
95 | ABB | 2CDS200936R0001 | ABB - Contacto auxiliar 1NC/1NO para mini interruptor Serie S2C-H | 0 | 0 |  |  | 31.15 | 46.72 | 54.51 | 62.3
96 | ABB | 2CSF202005R1800 | ABB - Interruptor min din 80A 1P+N dif 30mA Serie F202 | 0 | 0 |  |  | 115 | 172.5 | 201.25 | 230
97 | ABB | 2CDS271347R0487 | ABB - Interruptor min din 20A 1P Serie SU201MR | 0 | 0 |  |  | 20.8 | 31.2 | 36.4 | 41.6
98 | ABB | 2CDS273347R0577 | ABB - Interruptor min din 50A 3P Serie SU200MR | 0 | 0 |  |  | 109.74 | 164.61 | 192.04 | 219.48
99 | ABB | 2CDS273347R0557 | ABB - Interruptor min din 40A 3P Serie SU200MR | 0 | 0 |  |  | 26.74 | 40.11 | 46.8 | 53.48
100 | ABB | 2CDS271347R0527 | ABB - Interruptor min din 30A 1P Serie SU200MR | 0 | 0 |  |  | 23.55 | 35.32 | 41.21 | 47.1
101 | ABB | 2CDS273347R0467 | ABB - Interruptor min din 16A 3P Serie SU200MR | 0 | 0 |  |  | 72.82 | 109.23 | 127.43 | 145.64
102 | ABB | 2CDS272347R0537 | ABB - Interruptor min din 32A 2P Serie SU200MR | 0 | 0 |  |  | 54.21 | 81.31 | 94.86 | 108.42
103 | ABB | 2CDS271347R0537 | ABB - Interruptor min din 32A 1P Serie SU200MR | 0 | 0 |  |  | 23.55 | 35.32 | 41.21 | 47.1
104 | ABB | 2CDS271347R0277 | ABB - Interruptor min din 2A 1P Serie SU200MR | 0 | 0 |  |  | 23.55 | 35.32 | 41.21 | 47.1
105 | ABB | 2CDS271347R0457 | ABB - Interruptor min din 15A 1P Serie SU200MR | 0 | 0 |  |  | 20.8 | 31.2 | 36.4 | 41.6
106 | ABB | 1SDA069730R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 100A 2P Serie A1A | 0 | 0 |  |  | 49.49 | 74.24 | 86.61 | 98.98
107 | ABB | 1SDA060268R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 800A 3P Serie T6N | 0 | 0 |  |  | 1176.99 | 1765.49 | 2059.74 | 2353.98
108 | ABB | 1SDA053997R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 100A 3P Serie T4N | 0 | 0 |  |  | 417.15 | 625.73 | 730.01 | 834.3
109 | ABB | 1SDA054325R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 400A 4P Serie T5N | 0 | 0 |  |  | 477.22 | 715.73 | 835.01 | 954.44
110 | ABB | 1SDA066803R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 28..40A 3P Serie XT1 | 0 | 0 |  |  | 35.11 | 52.67 | 61.44 | 70.22
111 | ABB | 1SDA066809R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 112..160A 3P Serie XT1 | 0 | 0 |  |  | 77.01 | 115.51 | 134.76 | 154.02
112 | ABB | 1SDA066806R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 56..80A 3P Serie XT1 | 0 | 0 |  |  | 39.26 | 58.89 | 68.7 | 78.52
113 | ABB | 1SDA066807R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 70..100A 3P Serie XT1 | 0 | 0 |  |  | 38.68 | 58.02 | 67.69 | 77.36
114 | ABB | 1SDA067058R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 160A 3P Serie XT2 | 0 | 0 |  |  | 130.53 | 195.8 | 228.43 | 261.06
115 | ABB | 1SDA068058R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 200A 3P Serie XT3N | 0 | 0 |  |  | 125.6 | 188.4 | 219.8 | 251.2
116 | ABB | 1SDA062102R1 | ABB - Contacto auxiliar 2CO 400VAC Serie T7-T7M | 0 | 0 |  |  | 48.98 | 73.47 | 85.71 | 97.96
117 | ABB | 1SCA022353R4970 | ABB - Contacto auxiliar 1NO para OTM Serie OA1G10 | 0 | 0 |  |  | 6.16 | 9.24 | 10.78 | 12.32
118 | ABB | 1SCA022436R7910 | ABB - Contacto auxiliar 1NO para OTM Serie OA1G10 | 0 | 0 |  |  | 5.89 | 8.84 | 10.31 | 11.78
119 | ABB | 1SDA062101R1 | ABB - Contacto auxiliar 2CO 24VDC Serie T7-T7M | 0 | 0 |  |  | 50.76 | 76.14 | 88.83 | 101.52
120 | ABB | 1SDA038323R1 | ABB - Motor 100..130VAC/DC Serie E.1-T8 | 0 | 0 |  |  | 799.11 | 1198.66 | 1398.44 | 1598.22
121 | ABB | 1SAM201906R1115 | ABB - Puente para guardamotor Serie MS116-MS132 | 0 | 0 |  |  | 11.59 | 17.38 | 20.28 | 23.18
122 | ABB | 1SDA065971R1 | ABB - Contacto auxiliar 4CO Serie T8 | 0 | 0 |  |  | 119.27 | 178.9 | 208.72 | 238.54
123 | ABB | 1SDA067151R1 | ABB - Kit de terminales 1x1.5..70mm2 Serie XT1 | 0 | 0 |  |  | 14.96 | 22.44 | 26.18 | 29.92
124 | ABB | 1SDA066584R1 | ABB - Kit de terminales 1x35..150mm2 Serie XT3 (6pcs) | 0 | 0 |  |  | 65.54 | 98.31 | 114.69 | 131.08
125 | ABB | 1SDA013956R1 | ABB - Kit de terminales 3x185mm2 Serie T6 (6pcs) | 0 | 0 |  |  | 139.35 | 209.03 | 243.86 | 278.7
126 | ABB | 1SDA067422R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 44..63A 4P Serie XT1 | 0 | 0 |  |  | 98.43 | 147.64 | 172.25 | 196.86
127 | ABB | 1SDA052046R1 | ABB - Kit de terminales 2x240mm2 Serie T6 | 0 | 0 |  |  | 111.91 | 167.86 | 195.84 | 223.82
128 | ABB | 1SDA066875R1 | ABB - Kit de terminales extendidos Serie XT3 | 0 | 0 |  |  | 20.34 | 30.51 | 35.59 | 40.68
129 | ABB | 1SDA067157R1 | ABB - Kit de terminales 1x35..95mm2 Serie XT1 | 0 | 0 |  |  | 32.74 | 49.11 | 57.3 | 65.48
130 | ABB | 1SBL367001R1300 | ABB - Contactor 53A 120V 0NO-0NC Serie AF52-30 | 0 | 0 |  |  | 72.76 | 109.14 | 127.33 | 145.52
131 | ABB | 1SFN084413R1000 | ABB - Puente para contactor Serie AF | 0 | 0 |  |  | 79.61 | 119.41 | 139.31 | 159.22
132 | ABB | 1SDA054929R1 | ABB - Mando rotatorio para Serie T4-T5 | 0 | 0 |  |  | 71.66 | 107.49 | 125.4 | 143.32
133 | ABB | 1SDA069055R1 | ABB - Mando rotatorio para Serie XT2-XT4 | 0 | 0 |  |  | 29.77 | 44.65 | 52.09 | 59.54
134 | ABB | 1SDA054316R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 320A 3P Serie T5N | 0 | 0 |  |  | 372.57 | 558.85 | 651.99 | 745.14
135 | ABB | 1SDA061653R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 600A 3P UL Serie T6N | 0 | 0 |  |  | 883.02 | 1324.53 | 1545.29 | 1766.04
136 | ABB | 1SDA046578R1 | ABB - Kit de terminales H/V traseros Serie T8 | 0 | 0 |  |  | 400.78 | 601.17 | 701.36 | 801.56
137 | ABB | 1SDA063160R1 | ABB - Marco de puerta para interruptor Serie T7-T7M | 0 | 0 |  |  | 41.28 | 61.92 | 72.24 | 82.56
138 | ABB | 1SDA073864R1 | ABB - Marco de puerta para interruptor Serie E.2..E6.2 | 0 | 0 |  |  | 7.19 | 10.78 | 12.58 | 14.38
139 | ABB | 1SDA063018R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 1600A 4P Serie T7S | 0 | 0 |  |  | 2543.2 | 3814.8 | 4450.6 | 5086.4
140 | ABB | 1SDA068221R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 175..250A 3P Serie XT3S | 0 | 0 |  |  | 196.01 | 294.02 | 343.02 | 392.02
141 | ABB | 1SDA055010R1 | ABB - Kit de terminales frontales Serie T5 | 0 | 0 |  |  | 37.43 | 56.15 | 65.5 | 74.86
142 | ABB | 1SDA066939R1 | ABB - Kit de terminales traseros Serie XT1 (6pcs) | 0 | 0 |  |  | 22.23 | 33.34 | 38.9 | 44.46
143 | ABB | 1SDA055014R1 | ABB - Kit de terminales 1x240mm2 Serie T5 | 0 | 0 |  |  | 73.95 | 110.92 | 129.41 | 147.9
144 | ABB | 1SDA066655R1 | ABB - Cubre bornes bajos 3P Serie XT1 | 0 | 0 |  |  | 3.02 | 4.53 | 5.3 | 6.04
145 | ABB | 1SDA066947R1 | ABB - Kit de terminales traseros Serie XT3 | 0 | 0 |  |  | 32.99 | 49.48 | 57.73 | 65.98
146 | ABB | 1SDA054986R1 | ABB - Kit de terminales 1x185mm2 Serie T4 | 0 | 0 |  |  | 68.5 | 102.75 | 119.88 | 137
147 | ABB | 1SDA063101R1 | ABB - Kit de terminales frontales Serie T7-T7M | 0 | 0 |  |  | 45.04 | 67.56 | 78.82 | 90.08
148 | ABB | 1SDA055023R1 | ABB - Kit de terminales 1x300mm2 Serie T5 (6pcs) | 0 | 0 |  |  | 95.24 | 142.86 | 166.67 | 190.48
149 | ABB | 1SDA067181R1 | ABB - Kit de terminales 1x95..185mm2 Serie XT3 | 0 | 0 |  |  | 48.77 | 73.15 | 85.34 | 97.54
150 | ABB | 1SDA066867R1 | ABB - Kit de terminales frontales Serie XT1 | 0 | 0 |  |  | 11.76 | 17.64 | 20.58 | 23.52
151 | ABB | 1SDA066656R1 | ABB - Cubre bornes bajos 4P Serie XT1 | 0 | 0 |  |  | 3.28 | 4.92 | 5.74 | 6.56
152 | ABB | 1SDA013922R1 | ABB - Kit de terminales 2x240mm2 Serie T6 | 0 | 0 |  |  | 95.86 | 143.79 | 167.76 | 191.72
153 | ABB | 1SDA067053R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 100A 3P Serie XT2N | 0 | 0 |  |  | 132.5 | 198.75 | 231.87 | 265
154 | ABB | 1SDA067185R1 | ABB - Kit de terminales 1x120..240mm2 con cubre borne Serie XT3 | 0 | 0 |  |  | 66.79 | 100.18 | 116.88 | 133.58
155 | ABB | 1SDA067162R1 | ABB - Kit de terminales 1x120..240mm2 con cubre borne Serie XT1 | 0 | 0 |  |  | 88.75 | 133.12 | 155.31 | 177.5
156 | ABB | 1SDA055044R1 | ABB - Kit de terminales traseros Serie T5 | 0 | 0 |  |  | 48.3 | 72.45 | 84.52 | 96.6
157 | ABB | 1SDA014040R1 | ABB - Cubre bornes altos 3P Serie T6 | 0 | 0 |  |  | 28.43 | 42.64 | 49.75 | 56.86
158 | ABB | 1SCA022776R7970 | ABB - Cubre borne 1P para OTM Serie OTS800G1L4 | 0 | 0 |  |  | 29.46 | 44.19 | 51.56 | 58.92
159 | ABB | 1SDA067165R1 | ABB - Kit de terminales 1x1..95mm2 Serie XT2 (6pcs) | 0 | 0 |  |  | 53.62 | 80.43 | 93.84 | 107.24
160 | ABB | 1SDA067197R1 | ABB - Kit de terminales 1x120..240mm2 Serie XT4 | 0 | 0 |  |  | 66.79 | 100.18 | 116.88 | 133.58
161 | ABB | 1SBN081306T1000 | ABB - Union de contactor y guardamotor Serie BEA16-4 | 0 | 0 |  |  | 3.71 | 5.56 | 6.49 | 7.42
162 | ABB | 2CDS254001R0204 | ABB - Interruptor min din 20A 4P Serie S200-C | 0 | 0 |  |  | 22.5 | 33.75 | 39.37 | 45
163 | ABB | 1SBL237001R1300 | ABB - Contactor 26A Bobina 120V 3NO Serie AF26-30 | 0 | 0 |  |  | 32.64 | 48.96 | 57.12 | 65.28
164 | ABB | 1SAM250000R1008 | ABB - Guardamotor de 2.5..4A Serie MS116-4.0 | 0 | 0 |  |  | 24.21 | 36.31 | 42.36 | 48.42
165 | ABB | 1SAM250000R1011 | ABB - Guardamotor de 10...16A Serie MS116-16 | 0 | 0 |  |  | 28.5 | 42.75 | 49.87 | 57
166 | ABB | 1SAM201901R1001 | ABB - Contacto auxiliar para guardamotor 1CO Serie HKF1-11 | 0 | 0 |  |  | 3.85 | 5.77 | 6.73 | 7.7
167 | ABB | 1SDA062775R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 1000A 3P Serie T7S | 0 | 0 |  |  | 1539.77 | 2309.66 | 2694.6 | 3079.54
168 | ABB | 1SDA102449R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 400A 3P UL Serie XT5N | 0 | 0 |  |  | 341.97 | 512.96 | 598.45 | 683.94
169 | ABB | 1SDA061981R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 800A 3P Serie T7S | 0 | 0 |  |  | 1342.76 | 2014.14 | 2349.83 | 2685.52
170 | ABB | 1SDA062754R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 1000A 3P Serie T7S | 0 | 0 |  |  | 1637.75 | 2456.63 | 2866.06 | 3275.5
171 | ABB | 1SDA063114R1 | ABB - Kit de terminales 4x240mm2 con tapa Serie T7-T7M | 0 | 0 |  |  | 193.5 | 290.25 | 338.63 | 387
172 | ABB | 1SDA061662R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 800A 3P UL Serie T6S | 0 | 0 |  |  | 1298.02 | 1947.06 | 2271.54 | 2596.04
173 | ABB | 1SDA054911R1 | ABB - Contacto auxiliar cableado 4CO 250V Serie T4..T6 | 0 | 0 |  |  | 56.96 | 85.44 | 99.68 | 113.92
174 | ABB | 1SDA054865R1 | ABB - Bobina de apertura 110..127V Serie T4..T6 | 0 | 0 |  |  | 31.46 | 47.19 | 55.05 | 62.92
175 | ABB | 1SDA050543R1 | ABB - Toroidal 185mm para Emax/Tmax | 0 | 0 |  |  | 496.25 | 744.38 | 868.44 | 992.5
176 | ABB | 1SBL347001R1400 | ABB - Contactor 40A Bobina 240V 0NO-0NC Serie AF40-30 | 0 | 0 |  |  | 58.96 | 88.44 | 103.18 | 117.92
177 | ABB | 1SAZ911201R1006 | ABB - Rele termico para contactores de 84..96A | 0 | 0 |  |  | 71.59 | 107.39 | 125.28 | 143.18
178 | ABB | 1SDA063549R1 | ABB - Bobina de cierre 120..127VAC/DC Serie T7M-X1 | 0 | 0 |  |  | 65.24 | 97.86 | 114.17 | 130.48
179 | ABB | 1SDA063551R1 | ABB - Bobina de bajo voltaje 120..127VAC/DC Serie T7-T7M-X1 | 0 | 0 |  |  | 82.44 | 123.66 | 144.27 | 164.88
180 | ABB | 1SDA066428R1 | ABB - Contacto auxiliar cableado 3CO 250VAC/DC Serie XT3 | 0 | 0 |  |  | 21.82 | 32.73 | 38.18 | 43.64
181 | ABB | 1SBL387001R1311 | ABB - Contactor 65A Bobina 110V 1NO-1NC Serie AF65-30 | 0 | 0 |  |  | 103.73 | 155.6 | 181.53 | 207.46
182 | ABB | 1SBL157001R1401 | ABB - Contactor 12A Bobina 220V 1NC Serie AF12-30 | 0 | 0 |  |  | 23.06 | 34.59 | 40.35 | 46.12
183 | ABB | 1SBL176001R3010 | ABB - Contactor 18A Bobina 24VDC 1NO Serie AF16Z | 0 | 0 |  |  | 41.68 | 62.52 | 72.94 | 83.36
184 | ABB | 1SBN010140R1322 | ABB - Contacto auxiliar frontal 2CO Serie CA422E | 0 | 0 |  |  | 7.44 | 11.16 | 13.02 | 14.88
185 | ABB | 1SCA113683R1001 | ABB - OTM 2000A 110V 3P motorizado | 0 | 0 |  |  | 3875.34 | 5813.01 | 6781.85 | 7750.68
186 | ABB | 1SDA054896R1 | ABB - Mando a motor MOE de 110...125VAC/DC Serie T4-T5 | 0 | 0 |  |  | 344.66 | 516.99 | 603.16 | 689.32
187 | ABB | 1SDA069656R1 | ABB - Padlock de bloqueo para Serie T7M | 0 | 0 |  |  | 10.11 | 15.17 | 17.69 | 20.22
188 | ABB | 1SDA063120R1 | ABB - Kit de terminales horizontales Serie T7M-T7-X1 | 0 | 0 |  |  | 114.25 | 171.37 | 399.87 | 228.5
189 | ABB | 1SDA063091R1 | ABB - Tapa cubre bornes para Serie T7-T7M-X1 | 0 | 0 |  |  | 32.14 | 48.21 | 56.25 | 64.28
190 | ABB | 1SDA063093R1 | ABB - Tapa cubre bornes bajo para Serie T7M-T7-X1 | 0 | 0 |  |  | 28.93 | 43.4 | 50.63 | 57.86
191 | ABB | 2CSF204005R3630 | ABB - Interruptor min din 63A 3P+N dif 300mA serie F204 AC | 0 | 0 |  |  | 97.41 | 146.12 | 170.47 | 194.82
192 | ABB | 1SDA054872R1 | ABB - Bobina de apertura 110..127VAC/DC Serie T4..T6 | 0 | 0 |  |  | 43.32 | 64.98 | 75.81 | 86.64
193 | ABB | 1SDA113066R1 | ABB - Kit de terminales 2x...500kcmil Serie XT5 | 0 | 0 |  |  | 50.66 | 75.99 | 88.66 | 101.32
194 | ABB | 1SDA104926R1 | ABB - Bobina de apertura 110..240VAC/DC Serie XT5-XT6 | 0 | 0 |  |  | 26.5 | 39.75 | 46.38 | 53
195 | ABB | 1SDA054946R1 | ABB - Chasis para interlock Serie T4-T5 | 0 | 0 |  |  | 117 | 204.75 | 175.5 | 234
196 | ABB | 1SDA038311R1 | ABB - Bobina de bajo voltaje 120..127VAC/DC Serie E1.6-T8 | 0 | 0 |  |  | 240.22 | 360.33 | 420.39 | 480.44
197 | ABB | 1SDA038306R1 | ABB - Bobina de bajo voltaje 24VDC Serie E.1-T8 | 0 | 0 |  |  | 240.22 | 360.33 | 420.39 | 480.44
198 | ABB | 1SDA038301R1 | ABB - Bobina de cierre 120..127VAC/DC Serie E1.6-T8 | 0 | 0 |  |  | 151.7 | 227.55 | 265.48 | 301.4
199 | ABB | 1SDA038291R1 | ABB - Bobina de apertura 120..127VAC/DC Serie E1.6-T8 - SOR | 0 | 0 |  |  | 151.7 | 227.55 | 265.48 | 301.4
200 | ABB | 1SDA054887R1 | ABB - Bobina de bajo voltaje 24..30VAC/DC Serie T4..T6 - UVR | 0 | 0 |  |  | 45.14 | 67.71 | 78.99 | 90.28
201 | ABB | 1SDA054862R1 | ABB - Bobina de apertura 12VDC Serie T4..T6 | 0 | 0 |  |  | 31.46 | 47.19 | 55.05 | 62.92
202 | ABB | 1SDA062091R1 | ABB - Bobina de bajo voltaje 110..120VAC/DC Serie T7-T7M | 0 | 0 |  |  | 82.44 | 123.66 | 144.27 | 164.88
203 | ABB | 1SDA073686R1 | ABB - Bobina de apertura 120..127VAC/DC Serie E1.2..E6.2 | 0 | 0 |  |  | 99.08 | 148.62 | 173.39 | 198.16
204 | ABB | 1SDA054884R1 | ABB - Bobina de bajo voltaje 220..240V AC-220..250V DC Serie T4..T6 | 0 | 0 |  |  | 37.21 | 55.81 | 65.11 | 74.42
205 | ABB | 1SDA054866R1 | ABB - Bobina de apertura 220..240VAC/DC Serie T4..T6 | 0 | 0 |  |  | 31.46 | 47.19 | 55.05 | 62.92
206 | ABB | 1SDA065979R1 | ABB - Rele sin toroidal 115-230VAC RCQ020/A | 0 | 0 |  |  | 300.24 | 450.36 | 525.42 | 600.48
207 | ABB | 1SDA054317R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 400A 3P Serie T5N | 0 | 0 |  |  | 367.07 | 550.61 | 642.37 | 734.14
208 | ABB | 1SBL397001R1300 | ABB - Contactor 80A 440V 3NO Serie AF80 | 0 | 0 |  |  | 126.41 | 189.62 | 221.22 | 252.82
209 | ABB | 1SDA068141R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 250A 3P Serie XT4N | 0 | 0 |  |  | 352.92 | 529.38 | 617.61 | 705.84
210 | ABB | 2CSF204005R3800 | ABB - Interruptor min din 80A 3P+N dif 300mA Serie F204 | 0 | 0 |  |  | 184.6 | 276.9 | 323.05 | 369.2
211 | ABB | 2CDS251001R0504 | ABB - Interruptor min din 50A 1P Serie S200 | 0 | 0 |  |  | 6.59 | 9.88 | 11.53 | 13.18
212 | ABB | 1SDA066316R1 | ABB - Bobina de apertura 110..127VAC 110..125VDC Serie XT1-XT4 | 0 | 0 |  |  | 16.08 | 24.12 | 28.14 | 32.16
213 | ABB | 1SCA113652R1001 | ABB - OTM 1250A motorizado 110VAC | 0 | 0 |  |  | 2066.17 | 3099.26 | 3615.8 | 4132.34
214 | ABB | 1SDA054873R1 | ABB - Bobina de apertura 220..240VAC Serie T4..T6 | 0 | 0 |  |  | 43.32 | 64.98 | 75.81 | 86.64
215 | ABB | 1SAM580000R1008 | ABB - Guardamotor de 57..75A 3P Serie MS495 | 0 | 0 |  |  | 172.01 | 258.03 | 301.02 | 344.02
216 | ABB | 1SDA054897R1 | ABB - Mando a motor 220..250VAC/DC Serie T4..T6 | 0 | 0 |  |  | 344.66 | 516.99 | 603.16 | 689.32
217 | ABB | 1SDA054396R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 630A 3P Serie T5N | 0 | 0 |  |  | 539.04 | 808.56 | 943.32 | 1078.08
218 | ABB | 1SAM250005R1005 | ABB - Guardamotor de 0.63..1.0A 1NO/1NC Serie MS116-1.0 | 0 | 0 |  |  | 31.56 | 47.34 | 55.23 | 63.12
219 | ABB | 1SAM250005R1007 | ABB - Guardamotor de 1.6..2.5A 1NO/1NC Serie MS116-2.5 | 0 | 0 |  |  | 31.09 | 46.63 | 54.5 | 62.18
220 | ABB | 1SAM250005R1009 | ABB - Guardamotor de 4.0..6.3A 1NO/1NC Serie MS116-6.3 | 0 | 0 |  |  | 31.09 | 46.63 | 54.4 | 62.18
221 | ABB | 1SAM250005R1010 | ABB - Guardamotor de 6.3..10A 1NO/1NC Serie MS116-10 | 0 | 0 |  |  | 35.33 | 52.99 | 61.82 | 70.66
222 | ABB | 1SAM250005R1011 | ABB - Guardamotor de 10..16A 1NO/1NC Serie MS116-16 | 0 | 0 |  |  | 35.33 | 52.99 | 61.82 | 70.66
223 | ABB | 1SAM250005R1013 | ABB - Guardamotor de 16..20A 1NO/1NC Serie MS116-20 | 0 | 0 |  |  | 39.08 | 58.62 | 68.39 | 78.16
224 | ABB | 1SDA062882R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 1250A 3P LS/I Serie T7S | 0 | 0 |  |  | 1833.23 | 2749.84 | 3208.15 | 3666.46
225 | ABB | 1SDA063552R1 | ABB - Bobina de bajo voltaje 220..240VAC/DC Serie T7..T7M - UVR | 0 | 0 |  |  | 81.22 | 121.83 | 142.13 | 162.44
226 | ABB | 1SDA062116R1 | ABB - Mando a motor 220..250VAC/DC Serie T7..X1 | 0 | 0 |  |  | 530.94 | 796.41 | 929.14 | 1061.88
227 | ABB | 1SDA063231R1 | ABB - Kit de terminales 2x240mm2 Serie T5 (6pcs) | 0 | 0 |  |  | 296.14 | 444.21 | 518.24 | 592.28
228 | ABB | 1SDA055502R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 300A 3P Serie T5S | 0 | 0 |  |  | 508.99 | 763.48 | 890.73 | 1017.98
229 | ABB | 1SDA055026R1 | ABB - Kit de terminales 2x120mm2 Serie T5 (6pcs) | 0 | 0 |  |  | 100.64 | 150.96 | 176.12 | 201.28
230 | ABB | 1SDA055046R1 | ABB - Kit de terminales frontales Serie T4 | 0 | 0 |  |  | 47.58 | 71.37 | 83.26 | 95.16
231 | ABB | 1SDA055032R1 | ABB - Kit de terminales 2x240mm2 Serie T5 (3pcs) | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
232 | ABB | 1SDA063548R1 | ABB - Bobina de apertura 220..240VAC Serie T7..T7M | 0 | 0 |  |  | 64.27 | 96.4 | 112.47 | 128.54
233 | ABB | 1SDA063550R1 | ABB - Bobina de cierre 220..240VAC/DC Serie T7M..X1 | 0 | 0 |  |  | 64.27 | 96.4 | 112.47 | 128.54
234 | ABB | 2CSF204005R1250 | ABB - Interruptor min din 25A 3P+N dif 30mA serie F204 AC | 0 | 0 |  |  | 83.88 | 125.82 | 146.79 | 167.76
235 | ABB | 1SBL136001R3001 | ABB - Contactor 9A Bobina 24VDC 3NO/1NC Serie AF09Z-30 | 0 | 0 |  |  | 41.47 | 62.2 | 72.57 | 82.94
236 | ABB | 1SBL176001R3001 | ABB - Contactor 16A Bobina 24VDC 1NC Serie AF16Z-30 | 0 | 0 |  |  | 45.97 | 68.95 | 80.44 | 91.94
237 | ABB | 2CSF204001R1400 | ABB - Interruptor min din 4P 3P+N dif 30mA serie F204 AC | 0 | 0 |  |  | 99.14 | 148.71 | 173.49 | 198.28
238 | ABB | 1SBL367001R1400 | ABB - Contactor 53A 440V 3NO-0NC Serie AF52-30 | 0 | 0 |  |  | 71.89 | 107.83 | 125.8 | 143.78
239 | ABB | 1SAM550000R1008 | ABB - Guardamotor de 57..75A 3P Serie MS497-75 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
240 | ABB | 1SDA067186R1 | ABB - Kit de terminales 1x120..240mm2 con cubre borne Serie XT3 | 0 | 0 |  |  | 87.44 | 131.16 | 153.02 | 174.88
241 | ABB | 1SDA055027R1 | ABB - Kit de terminales 2x120mm2 con cubre borne Serie T5 400 | 0 | 0 |  |  | 132.2 | 198.3 | 231.35 | 264.4
242 | ABB | 1SBL231001R8400 | ABB - Contactor 26A 440V Bobina 120V 3NO Serie AFC26-30 | 0 | 0 |  |  | 32.15 | 48.22 | 56.26 | 64.3
243 | ABB | 1SBL271001R8400 | ABB - Contactor 30A Bobina 110V Serie AFC30-30 | 0 | 0 |  |  | 47.94 | 71.91 | 83.89 | 95.88
244 | ABB | 1SDA066821R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 112..160A 4P Serie XT1 | 0 | 0 |  |  | 98.68 | 148.02 | 172.69 | 197.36
245 | ABB | 1SDA066325R1 | ABB - Bobina de apertura 220..240VAC 220..250VDC Serie XT1...XT4 | 0 | 0 |  |  | 25.64 | 38.46 | 44.87 | 51.28
246 | ABB | 1SDA068232R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 175..250A 4P Serie XT3S | 0 | 0 |  |  | 254.81 | 382.21 | 445.91 | 509.62
247 | ABB | 1SDA066431R1 | ABB - Contacto auxiliar cableado 2CO 250VAC/DC Serie XT1...XT6 | 0 | 0 |  |  | 15.12 | 22.68 | 26.46 | 30.24
248 | ABB | 1SDA068059R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 250A 3P Serie XT3N | 0 | 0 |  |  | 155.74 | 233.61 | 272.54 | 311.48
249 | ABB | 2CDS251001R0014 | ABB - Interruptor min din 1A 1P serie S201-C1 | 0 | 0 |  |  | 6.5 | 9.75 | 11.37 | 13
250 | ABB | 1SDA066322R1 | ABB - Bobina de apertura 24-30V AC-DC Serie XT1...XT4 | 0 | 0 |  |  | 25.64 | 38.46 | 44.87 | 51.28
251 | ABB | 1SCA022709R9500 | ABB - OTM 200A 3P 480V Manual | 0 | 0 |  |  | 238.92 | 358.38 | 418.11 | 477.84
252 | ABB | 2CDS251001R0634 | ABB - Interruptor min din 63A 1P Serie S201 | 0 | 0 |  |  | 6.59 | 9.88 | 11.53 | 13.18
253 | ABB | 1SCA022873R1050 | ABB - OTM 630A 110V 3P motorizado | 0 | 0 |  |  | 1391.4 | 2087.1 | 2434.95 | 2782.8
254 | ABB | 1SCA022845R8960 | ABB - OTM 200A 3P 230V Motorizado | 0 | 0 |  |  | 746.11 | 1119.16 | 1305.69 | 1492.22
255 | ABB | 1SFN010820R1011 | ABB - Contacto auxiliar 1NC/1NO Serie CAL19-11 | 0 | 0 |  |  | 14.4 | 21.6 | 25.2 | 28.8
256 | ABB | 1SCA115286R1001 | ABB - OTM 160A motorizado 230V | 0 | 0 |  |  | 552.64 | 828.96 | 967.12 | 1105.28
257 | ABB | 1SDA080084R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 250A 3P Serie XT4H | 0 | 0 |  |  | 368.17 | 552.26 | 644.3 | 736.34
258 | ABB | 1SCA022847R1630 | ABB - OTM 400A motorizdo 230V 3P | 0 | 0 |  |  | 966.7 | 1450.05 | 1691.72 | 1933.4
259 | ABB | 1SFL427001R1411 | ABB - Contactor 116A Bobina 250-500VAC 1NO-1NC Serie AF116-30 | 0 | 0 |  |  | 184.5 | 276.75 | 322.87 | 369
260 | ABB | 2CDS271347R0557 | ABB - Interruptor min din 40A 1P Serie SU201MR | 0 | 0 |  |  | 27.14 | 40.71 | 47.49 | 54.28
261 | ABB | 2CDS211001R0254 | ABB - Interruptor min din 25A 1P serie SH201 | 0 | 0 |  |  | 3.39 | 5.08 | 5.93 | 6.78
262 | ABB | 2CDS212001R0404 | ABB - Interruptor min din 40A 2P serie SH202 | 0 | 0 |  |  | 8.47 | 12.7 | 14.82 | 16.94
263 | ABB | 2CDS212001R0204 | ABB - Interruptor min din 20A 2P serie SH202 | 0 | 0 |  |  | 9.6 | 14.4 | 16.8 | 19.2
264 | ABB | 2CDS212001R0324 | ABB - Interruptor min din 32A 2P serie SH202 | 0 | 0 |  |  | 7.73 | 11.59 | 13.52 | 15.46
265 | ABB | 1SFL527002R1311 | ABB - Contactor 205A 110V 3NO-1NC Serie AF205-30 | 0 | 0 |  |  | 315.95 | 473.92 | 552.91 | 631.9
266 | ABB | 2CDS254001R0164 | ABB - Interruptor min din 16A 4P Serie S204 | 0 | 0 |  |  | 21.43 | 32.14 | 37.5 | 42.86
267 | ABB | 1SAZ721201R1051 | ABB - Rele termico para contactores de 20..24A 690VAC serie TF42-24 | 0 | 0 |  |  | 45 | 67.5 | 78.75 | 90
268 | ABB | 1SAZ811201R1006 | ABB - Rele termico para contactores de 50..60A 690VAC serie TF65-60 | 0 | 0 |  |  | 73.2 | 109.8 | 128.1 | 146.4
269 | ABB | 1SFL527002R1411 | ABB - Contactor de 205A a 277VAC 1NO-1NC Serie AF205-30 | 0 | 0 |  |  | 400.83 | 601.24 | 701.45 | 801.66
270 | ABB | 1SDA071061R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 2500A 3P Serie Emax 2 E2.2N | 0 | 0 |  |  | 2544.98 | 3817.47 | 4453.72 | 5089.96
271 | ABB | 1SDA073672R1 | ABB - Bobina de apertura a 110-120VAC Serie XT7/ E1..2-E6...2 | 0 | 0 |  |  | 100.57 | 150.85 | 175.99 | 201.14
272 | ABB | 1SDA073685R1 | ABB - Bobina de cierre a 110-120VAC Serie XT7/E1..2-E6..2 | 0 | 0 |  |  | 100.57 | 150.85 | 175.99 | 201.14
273 | ABB | 1SDA073698R1 | ABB - Bobina de bajo voltaje a 110-120VAC Serie XT7/E1..2-E6..2 | 0 | 0 |  |  | 144.28 | 216.42 | 252.49 | 288.56
274 | ABB | 1SDA073724R1 | ABB - Gear motor a 100-130VAC/DC Serie E2.2-E6.2 | 0 | 0 |  |  | 450.37 | 675.55 | 788.14 | 900.74
275 | ABB | 1SDA073756R1 | ABB - Contactos auxiliar 6CO Serie E2.2-E6.2 | 0 | 0 |  |  | 129.38 | 194.07 | 226.42 | 258.76
276 | ABB | 1SCA022872R5750 | ABB - OTM 800A 3P 110V motorizado | 0 | 0 |  |  | 1239.3 | 1858.95 | 2168.78 | 2478.6
277 | ABB | 1SDA066943R1 | ABB - Terminales traseros ajustables serie XT2 (6pcs) | 0 | 0 |  |  | 24.7 | 37.05 | 43.22 | 49.4
278 | ABB | 1SDA067173R1 | ABB - Kit de terminales de 1x120...240mm2 Serie XT2 6pcs +ADP | 0 | 0 |  |  | 65.8 | 98.7 | 115.15 | 131.6
279 | ABB | 1SDA073699R1 | ABB - Rele de bajo voltaje 120-127V AC-DC Serie E1.2..E6.2-XT7-XT7M | 0 | 0 |  |  | 159.18 | 238.77 | 278.56 | 318.36
280 | ABB | 1SDA073674R1 | ABB - Bobina de apertura 220..240VC/C Serie E1.2-E6.2 | 0 | 0 |  |  | 99.09 | 148.64 | 173.41 | 198.18
281 | ABB | 1SDA073687R1 | ABB - Bobina de cierre 220..240VAC/DC Serie E1.2-E6.2 | 0 | 0 |  |  | 99.09 | 148.64 | 173.41 | 198.18
282 | ABB | 1SDA073700R1 | ABB - Bobina de bajo voltaje 220..240VAC/DC Serie E1.2-E6.2 | 0 | 0 |  |  | 156.83 | 235.25 | 274.45 | 313.66
283 | ABB | 1SDA073725R1 | ABB - Motor 220..240VAC/DC Serie E1.2-E6.2 | 0 | 0 |  |  | 443.72 | 665.58 | 776.51 | 88744
284 | ABB | 1SDA073764R1 | ABB - Contacto auxiliar para Serie E2.2...E6.2 | 0 | 0 |  |  | 108.26 | 162.39 | 189.46 | 216.52
285 | ABB | 1SAZ721201R1043 | ABB - Termica para contactor 7.6..10 A Serie TF42-10 | 0 | 0 |  |  | 20.84 | 31.26 | 36.47 | 41.68
286 | ABB | 1SCA113653R1001 | ABB - OTM 1000A 3P 100V motorizado | 0 | 0 |  |  | 1903.28 | 2854.92 | 3330.74 | 3806.56
287 | ABB | 9T58K2808 | ABB - Transformador de control 300VA Pri:240/480V Sec:120/240V | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
288 | ABB | 1SFL577001R7011 | ABB - Contactor 400A a 110..250V serie AF400-30 | 0 | 0 |  |  | 678.63 | 1017.94 | 1187.6 | 1357.26
289 | ABB | 1SDA077328R1 | ABB - Interruptor caja moldeada de 2000A 3P Serie E2..2S | 0 | 0 |  |  | 3139.78 | 4709.67 | 5494.62 | 6279.56
290 | ABB | 1SDA066951R1 | ABB - Kit de terminales traseros para Serie XT4 | 0 | 0 |  |  | 33.93 | 50.9 | 59.38 | 67.86
291 | ABB | 1SDA072492R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 3200A 3P Serie E4.2N | 0 | 0 |  |  | 4490.95 | 6736.43 | 7859.16 | 8981.9
292 | ABB | 1SDA060409R1 | ABB - Mando rotatorio para Serie T6 | 0 | 0 |  |  | 158.79 | 238.19 | 277.88 | 317.58
293 | ABB | 1SDA075166R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 122.5...175A 3P Serie XT4 | 0 | 0 |  |  | 289.09 | 433.64 | 505.91 | 578.18
294 | ABB | 1SVR550212R4100 | ABB - Rele Temporizador estrella delta 1c/o, 0.3-30s, 380-415VAC | 0 | 0 |  |  | 45.2 | 67.8 | 79.1 | 90.4
295 | ABB | 1SDA073913R1 | ABB - Parte fija extraible para interruptor de 3200 A 3P serie E4.2 | 0 | 0 |  |  | 591.87 | 887.8 | 1035.77 | 1183.74
296 | ABB | 1SDA104760R1 | ABB - Kit de terminales traseros Serie XT5 (3pcs) | 0 | 0 |  |  | 41.28 | 61.92 | 72.24 | 82.56
297 | ABB | 1SDA072542R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 4000A 3P Serie E4.2N | 0 | 0 |  |  | 5688.95 | 8533.43 | 9955.66 | 11377.9
298 | ABB | 1SDA104748R1 | ABB - Kit de terminales frontales 2x95..240mm Serie XT5 3pcs | 0 | 0 |  |  | 44.72 | 67.08 | 78.26 | 89.44
299 | ABB | 1SDA104843R1 | ABB - Mando giratorio para Serie XT5 | 0 | 0 |  |  | 61.25 | 91.87 | 107.18 | 122.5
300 | ABB | 1SDA067183R1 | ABB - Kit de terminales 1x120...240mm2 XT3 3pcs + cubrebornes 1pc | 0 | 0 |  |  | 38.35 | 57.52 | 67.11 | 76.7
301 | ABB | 1SDA066799R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 11.2..16A 3P Serie XT1 | 0 | 0 |  |  | 35.11 | 52.67 | 61.44 | 70.22
302 | ABB | 1SDA066800R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 14..20A 3P Serie XT1 | 0 | 0 |  |  | 35.11 | 52.67 | 61.44 | 70.22
303 | ABB | 1SDA066805R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 44..63A 3P Serie XT1B | 0 | 0 |  |  | 35.11 | 52.67 | 61.44 | 70.22
304 | ABB | 1SDA066801R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 17.5...25A 3P Serie XT1 | 0 | 0 |  |  | 35.11 | 52.67 | 61.44 | 70.22
305 | ABB | 1SAM250000R1015 | ABB - Guardamotor 25...32A 3P Serie MS116-32 | 0 | 0 |  |  | 46.54 | 69.81 | 81.45 | 93.08
306 | ABB | 1SDA100353R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 400A 3P LS/I Serie XT5N | 0 | 0 |  |  | 347.1 | 520.65 | 607.42 | 694.2
307 | ABB | 1SDA066945R1 | ABB - Kit de terminales traseros ajustables Serie XT3 | 0 | 0 |  |  | 16.25 | 24.37 | 28.43 | 32.5
308 | ABB | 1SDA067159R1 | ABB - Kit de terminales 1x120..240mm2 Serie XT1 | 0 | 0 |  |  | 38.35 | 57.52 | 67.11 | 76.7
309 | ABB | 2TLA010050R0000 | ABB - Rele de seguridad Sentry SSR10 | 0 | 0 |  |  | 342.61 | 513.91 | 599.56 | 685.22
310 | ABB | 1SDA066937R1 | ABB - Kit de terminales traseros ajustables Serie XT1 | 0 | 0 |  |  | 10.92 | 16.38 | 19.11 | 21.84
311 | ABB | 1SDA066808R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 87.5..125A 3P Serie XT1 | 0 | 0 |  |  | 52.55 | 78.82 | 91.96 | 105.1
312 | ABB | 2CDS252001R0804 | ABB - Interruptor min din 80A 2P serie S202-C | 0 | 0 |  |  | 44.59 | 66.88 | 78.03 | 89.18
313 | ABB | 1SDA073915R1 | ABB - Parte fija extraible para disyuntor | 0 | 0 |  |  | 1027.19 | 1540.78 | 1797.58 | 2054.38
314 | ABB | 1SDA100355R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 630A 3P LS/I Serie XT5N | 0 | 0 |  |  | 502.19 | 753.28 | 878.83 | 1004.38
315 | ABB | 1SDA100860R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 1250A 3P LSIG Serie XT7S | 0 | 0 |  |  | 4558.1 | 6837.15 | 7976.67 | 9116.2
316 | ABB | 1SDA062866R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 1250A 3P LS/I Serie T7S | 0 | 0 |  |  | 1675.02 | 2512.53 | 2931.28 | 3350.04
317 | ABB | 1SDA068210R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 250A 3P serie XT3D | 0 | 0 |  |  | 125.6 | 188.4 | 219.8 | 251.2
318 | ABB | 1SDA100344R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 400A 3P serie XT5N | 0 | 0 |  |  | 334.44 | 501.66 | 602.77 | 668.88
319 | ABB | 1SDA100345R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 280..400A 3P serie XT5N | 0 | 0 |  |  | 339.45 | 509.75 | 594.03 | 678.9
320 | ABB | 1SDA101366R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 800A 3P LS/I serie XT7S | 0 | 0 |  |  | 1147.66 | 1721.49 | 2008.4 | 2295.32
321 | ABB | 1SDA075869R1 | ABB - Kit de terminales frontales Serie XT1/UL | 0 | 0 |  |  | 3.37 | 5.05 | 5.89 | 6.74
322 | ABB | 1SDA074646R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 100A 3P UL Serie XT1N | 0 | 0 |  |  | 87.08 | 130.62 | 152.39 | 174.16
323 | ABB | 1SDA100719R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 800A 3P Serie XT6N | 0 | 0 |  |  | 1005.97 | 1508.95 | 1760.44 | 2011.94
324 | ABB | 1SDA104762R1 | ABB - Kit de terminales traseros Serie XT6 | 0 | 0 |  |  | 69.32 | 103.98 | 121.31 | 138.64
325 | ABB | 1SDA104750R1 | ABB - Kit de terminales 2x120mm2 Serie XT6 | 0 | 0 |  |  | 70.32 | 105.48 | 123.06 | 140.64
326 | ABB | 1SDA067187R1 | ABB - Kit de terminales 2x35..120mm2 Serie XT3 | 0 | 0 |  |  | 37.39 | 56.08 | 65.43 | 74.78
327 | ABB | 1SDA067453R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 87.5...125A 3P Serie XT1H | 0 | 0 |  |  | 181.56 | 272.34 | 317.73 | 363.12
328 | ABB | 1SDA066802R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 22..32A 3P Serie XT1B 160 | 0 | 0 |  |  | 35.11 | 52.66 | 61.44 | 70.22
329 | ABB | 1SDA072493R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 3200A 3P LSIG Serie E4.2N | 0 | 0 |  |  | 4739.43 | 7109.14 | 8294 | 9478.86
330 | ABB | 1SDA102444R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 400A 3P UL Serie XT5N | 0 | 0 |  |  | 339.45 | 509.17 | 594.03 | 678.9
331 | ABB | 1SDA074699R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 40A 3P Serie XT1H | 0 | 0 |  |  | 119.59 | 179.38 | 209.28 | 239.18
332 | ABB | 1SDA066423R1 | ABB - Contacto auxiliar 1CO 24VDC Serie XT1..XT4 | 0 | 0 |  |  | 9.5 | 14.25 | 16.62 | 19
333 | ABB | 1SDA104786R1 | ABB - Contacto auxiliar cableado 1CO 24VDC Serie XT5 | 0 | 0 |  |  | 18.83 | 28.24 | 32.95 | 37.66
334 | ABB | 1SDA100836R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 1250A 3P LSIG Serie XT7S | 0 | 0 |  |  | 2356.44 | 4123.77 | 3534.66 | 4712.88
335 | ABB | 1SDA067433R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 80A 3P Serie XT1S | 0 | 0 |  |  | 99.9 | 149.85 | 174.82 | 199.8
336 | ABB | 1SDA073881R1 | ABB - Cable interlock A - HR E1.2..E6.2 Serie XT7/M | 0 | 0 |  |  | 30.68 | 46.02 | 53.69 | 61.36
337 | ABB | 1SDA073890R1 | ABB - Kit palanca para interlock E4.2 | 0 | 0 |  |  | 55.5 | 83.25 | 97.12 | 111
338 | ABB | 1SDA073895R1 | ABB - Soporte Mecanico para interlock ABD E2.2...E6.2 | 0 | 0 |  |  | 63.44 | 95.16 | 111.02 | 126.88
339 | ABB | 2CDS251103R0164 | ABB - Interruptor min din 16A 1P+N serie S201-C16NA | 0 | 0 |  |  | 16.28 | 24.42 | 28.49 | 32.56
340 | ABB | 1SDA066459R1 | ABB - Motor Operador 110..125V AC/DC serie XT1-XT3 | 0 | 0 |  |  | 132.9 | 199.35 | 232.57 | 289.8
341 | ABB | 1SDA066637R1 | ABB - Chasis para enclavamiento mecanico Serie XT1...XT4 | 0 | 0 |  |  | 84.87 | 127.3 | 148.52 | 169.74
342 | ABB | 1SDA066643R1 | ABB - Placa para enclavamiento mecanico para interruptor fijo Serie XT3 | 0 | 0 |  |  | 19.46 | 29.19 | 34.05 | 38.92
343 | ABB | 1SDA066898R1 | ABB - Kit de terminales frontales extendidos Serie XT3 | 0 | 0 |  |  | 20.65 | 30.97 | 36.13 | 41.3
344 | ABB | 1SCA113654R1001 | ABB - OTM 1600A motorizado 110VAC | 0 | 0 |  |  | 2514.46 | 3771.69 | 4400.3 | 5028.92
345 | ABB | 1SDA102525R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 400A 3P Serie XT5H | 0 | 0 |  |  | 407.54 | 611.31 | 1069.79 | 815.08
346 | ABB | 1SDA075165R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 150A 3P Serie XT4N | 0 | 0 |  |  | 266.99 | 400.48 | 467.23 | 533.98
347 | ABB | 1SDA073990R1 | ABB - Kit de terminales traseros horizontales/verticales Serie XT7-XT7M | 0 | 0 |  |  | 94.03 | 141.04 | 164.55 | 188.06
348 | ABB | 1SAM250000R1012 | ABB - Guardamotor de 8..12A serie MS116-12 | 0 | 0 |  |  | 28.08 | 42.12 | 49.14 | 56.16
349 | ABB | 1SDA104921R1 | ABB - Motor 100..130VAC/DC Serie M XT7M | 0 | 0 |  |  | 453.8 | 680.7 | 794.15 | 907.6
350 | ABB | 1SDA073750R1 | ABB - Contacto auxiliar 4CO 400V Serie E1.2-XT7-XT7M | 0 | 0 |  |  | 82.43 | 123.64 | 144.25 | 164.86
351 | ABB | 1SDA104863R1 | ABB - Mando giratorio para Serie XT7 | 0 | 0 |  |  | 147.52 | 221.28 | 258.16 | 295.04
352 | ABB | 1SDA073894R1 | ABB - Soporte Mecanico para interlock Serie A E1.2-XT7/M | 0 | 0 |  |  | 92.33 | 138.49 | 161.57 | 184.66
353 | ABB | 1SDA067436R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 112...160A 3P Serie XT1S | 0 | 0 |  |  | 141.85 | 212.77 | 248.23 | 283.7
354 | ABB | 1SDA066941R1 | ABB - Kit de terminales traseros Serie XT2 | 0 | 0 |  |  | 12.34 | 18.51 | 21.59 | 24.68
355 | ABB | 1SDA102847R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 800A 3P Serie XT6S LS/I | 0 | 0 |  |  | 1049.67 | 1574.5 | 1836.92 | 2099.34
356 | ABB | 1SDA104787R1 | ABB - Contacto auxiliar cableado 2CO 250V Serie XT5 | 0 | 0 |  |  | 17.38 | 26.07 | 30.41 | 34.76
357 | ABB | 1SDA066874R1 | ABB - Kit de terminales delanteros extendidos Serie XT3 | 0 | 0 |  |  | 13.35 | 20.02 | 23.36 | 26.7
358 | ABB | 1SDA066411R1 | ABB - Conector de enchufe-conmutador de 9 pines XT1..XT5 | 0 | 0 |  |  | 6.03 | 9.04 | 10.55 | 12.06
359 | ABB | 1SDA102523R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 400A 3P Serie XT5H UL | 0 | 0 |  |  | 407.54 | 611.31 | 713.19 | 815.08
360 | ABB | 1SDA075617R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 225A 4P Serie XT3N-D UL | 0 | 0 |  |  | 152.64 | 228.96 | 267.12 | 305.28
361 | ABB | 1SDA103582R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 1000A 4P Serie XT7S UL | 0 | 0 |  |  | 1819.72 | 2729.58 | 3184.51 | 3639.4
362 | ABB | 1SDA103140R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 1000A 4P Serie XT7S UL | 0 | 0 |  |  | 1731.99 | 2597.98 | 3030.98 | 3463.98
363 | ABB | 1SDA073854R1 | ABB - Pulsadores de protección PBC AP/CH XT7M | 0 | 0 |  |  | 5.68 | 8.52 | 9.94 | 11.36
364 | ABB | 1SDA075152R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 120...240A 3P Serie XT3S UL | 0 | 0 |  |  | 147.74 | 221.61 | 258.54 | 295.48
365 | ABB | 1SDA080117R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 250A 2P Serie XT4N UL | 0 | 0 |  |  | 186.55 | 279.82 | 326.46 | 373.1
366 | ABB | 1SDA065860R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 1600A 3P Serie T8V UL | 0 | 0 |  |  | 4789.74 | 7184.61 | 8382.04 | 9579.48
367 | ABB | 1SBN010110R1010 | ABB - Contacto auxiliar frontal Serie CA4-10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
368 | ABB | 1SBL157001R1310 | ABB - Contactor 12A Bobina 110V con 1NO aux Serie AF12-30 | 0 | 0 |  |  | 19.91 | 29.86 | 34.84 | 39.82
369 | ABB | 1SDA075855R1 | ABB - Kit de terminales frontales Serie XT3 | 0 | 0 |  |  | 66.79 | 100.18 | 116.88 | 133.58
370 | ABB | 1SDA101367R1 | ABB - Interruptor caja moldeada LS/I de 1000A 3P Serie XT7S | 0 | 0 |  |  | 1420.78 | 2131.17 | 2486.36 | 2841.56
371 | ABB | 1SDA102266R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 40A 3P UL Serie XT4S | 0 | 0 |  |  | 323.67 | 485.5 | 566.42 | 647.34
372 | ABB | 1SDA104717R1 | ABB - Parte fija extraible para interruptor XT7 3P | 0 | 0 |  |  | 291.69 | 437.53 | 510.45 | 583.38
373 | ABB | 1SDA102899R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 800A 3P Serie XT7S | 0 | 0 |  |  | 1097.69 | 1646.53 | 1920.95 | 2195.38
374 | ABB | 1SDA073989R1 | ABB - Kit de terminales traseros horizontales/verticales Serie XT7-XT7M | 0 | 0 |  |  | 72.35 | 108.52 | 126.61 | 144.7
375 | ABB | 1SDA104824R1 | ABB - Contacto auxiliar S33 M/2 1CO 24VDC Serie XT7M | 0 | 0 |  |  | 144.78 | 217.17 | 253.36 | 289.56
376 | ABB | 1SDA103349R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 800A 3P Serie XT7S M | 0 | 0 |  |  | 1164.88 | 1747.32 | 2038.54 | 2329.76
377 | ABB | 1SDA104703R1 | ABB - Parte fija extraible para interruptor UL XT7 3P | 0 | 0 |  |  | 722.2 | 1083.3 | 1263.85 | 1444.4
378 | ABB | 1SDA101368R1 | ABB - Interruptor caja moldeada LS 1250A 3P Serie XT7S M | 0 | 0 |  |  | 1590.38 | 2385.57 | 2783.16 | 3180.76
379 | ABB | 1SDA074166R1 | ABB - Modulo actuador E1.2..E6.2-XT7-XT7M | 0 | 0 |  |  | 59.36 | 89.04 | 103.88 | 118.72
380 | ABB | 1SDA073722R1 | ABB - Mando Motor 24-30V AC-DC E2.2...E6.2 | 0 | 0 |  |  | 405.33 | 607.99 | 709.32 | 810.66
381 | ABB | 1SDA074172R1 | ABB - Modulo de fuente de alimentacion 110-240V E1.2..E6.2-XT | 0 | 0 |  |  | 230.13 | 345.19 | 402.72 | 460.26
382 | ABB | 1SDA074151R1 | ABB - Modulo de comunicacion MODBUS TCP E1.2...E6.2 | 0 | 0 |  |  | 593.21 | 889.81 | 1038.11 | 1186.42
383 | ABB | 1SDA073909R1 | ABB - Parte fija extraible para interruptor 3P EMAX2 E2.2 | 0 | 0 |  |  | 480.62 | 720.93 | 841.08 | 961.24
384 | ABB | 1SDA073911R1 | ABB - Parte fija extraible para interruptor 3P EMAX2 E2.2 2500 | 0 | 0 |  |  | 503.67 | 755.5 | 881.42 | 1007.34
385 | ABB | 1SDA105025R1 | ABB - Tapa termminal altos 3P XT5 | 0 | 0 |  |  | 13.17 | 19.75 | 23.04 | 26.34
386 | ABB | 1SDA071191R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 4000A 3P Serie E4.2N | 0 | 0 |  |  | 5617.74 | 8426.61 | 9831.04 | 11235.48
387 | ABB | 1SAM250000R1001 | ABB - Guardamotor de 0.10...0.16A Serie MS116-0.16 | 0 | 0 |  |  | 20.31 | 30.46 | 35.54 | 40.62
388 | ABB | 1SAM250000R1005 | ABB - Guardamotor de 0.63...1.0A Serie MS116-1.0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
389 | ABB | 1SDA068778R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 150-1500A 2P Serie A2N | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
390 | ABB | 1SFN074811R1000 | ABB - Toma de conexion para AF190-30 … AF205-30 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
391 | ABB | 1SDA066670R1 | ABB - Cubre bornes altos 3P para interruptores Serie XT4 (2pcs) | 0 | 0 |  |  | 17.08 | 25.62 | 29.89 | 34.16
392 | ABB | 1SDA113127R1 | ABB - Kit de terminales delanteros extendidos Serie XT6 | 0 | 0 |  |  | 172.31 | 258.46 | 301.54 | 344.62
393 | ABB | 1SDA105012R1 | ABB - Kit de divisiones 3P serie XT6 | 0 | 0 |  |  | 4.7 | 7.05 | 8.22 | 9.4
394 | ABB | 1SDA066994R1 | ABB - Contacto auxiliar cableado 1C 250V Serie XT1...XT4 | 0 | 0 |  |  | 17.21 | 25.81 | 30.11 | 34.42
395 | ABB | 1SDA072569R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 4000A 3P Serie E4.2H | 0 | 0 |  |  | 9517.31 | 14275.96 | 16655.29 | 19034.62
396 | ABB | 1SDA072370R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 1600A 3P Serie E2.2H LSIG | 0 | 0 |  |  | 4349.04 | 6523.56 | 7610.82 | 8698.08
397 | ABB | 1SDA072440R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 2500A 3P Serie E2.2H LSIG | 0 | 0 |  |  | 5672.69 | 8509.03 | 9927.2 | 11345.38
398 | ABB | 1SDA067087R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 32A 3P Serie XT2N | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
399 | ABB | 1SDA100347R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 630A 3P Serie XT5N | 0 | 0 |  |  | 509.72 | 764.58 | 892.01 | 1019.44
400 | ABB | 1SDA104742R1 | ABB - Kit de terminales 1x120..240mm2 Serie XT5 | 0 | 0 |  |  | 31.09 | 46.63 | 54.4 | 62.18
401 | ABB | 1SDA072369R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 1600A LSIG 3P Serie E2.2H | 0 | 0 |  |  | 3828.4 | 5742.6 | 6699.7 | 7656.8
402 | ABB | 1SDA066949R1 | ABB - Kit de terminales traseros ajustables Serie XT4 | 0 | 0 |  |  | 17.21 | 25.81 | 30.11 | 34.42
403 | ABB | 1SDA067191R1 | ABB - Kit de terminales 1x1..150mm2 Serie XT4 (3pcs) | 0 | 0 |  |  | 14.56 | 21.84 | 25.48 | 29.12
404 | ABB | 2CDS253001R0824 | ABB - Interruptor min din 100A 3P serie S203-C | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
405 | ABB | 1SDA100490R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 400A 3P Serie XT5H | 0 | 0 |  |  | 407.54 | 611.31 | 713.19 | 815.08
406 | ABB | 1SAM250000R1013 | ABB - Guardamotor de 16..20A serie MS116-20 | 0 | 0 |  |  | 33.2 | 49.8 | 58.1 | 66.4
407 | ABB | 1SDA068376R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 200A 3P Serie XT4L | 0 | 0 |  |  | 357.53 | 536.29 | 625.67 | 715.06
408 | ABB | 1SDA100488R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 250A 3P Serie XT5H | 0 | 0 |  |  | 407.54 | 611.31 | 713.19 | 815.08
409 | ABB | 1SBL237001R1311 | ABB - Contactor 26A 440V Bobina 100-250V 1NO/NC Serie AF26-30 | 0 | 0 |  |  | 37.57 | 56.35 | 65.74 | 75.14
410 | ABB | 1SDA055021R1 | ABB - Kit de terminales 1x240mm2 Serie T5 | 0 | 0 |  |  | 47.89 | 71.83 | 83.8 | 95.78
411 | ABB | 1SDA067454R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 160A 3P Serie XT1H | 0 | 0 |  |  | 185.41 | 278.11 | 324.46 | 370.82
412 | ABB | 1SDA067195R1 | ABB - Kit de terminales 1x120..240mm2 Serie XT4 | 0 | 0 |  |  | 38.35 | 57.52 | 67.11 | 76.7
413 | ABB | 1SDA100491R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 630A 3P Serie XT5H | 0 | 0 |  |  | 643.19 | 964.79 | 1125.58 | 1286.38
414 | ABB | 1SDA067452R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 100A 3P Serie XT1H | 0 | 0 |  |  | 109.86 | 164.79 | 192.25 | 245.72
415 | ABB | 1SDA100486R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 500A 3P Serie XT5H | 0 | 0 |  |  | 634.1 | 951.15 | 1109.67 | 1268.2
416 | ABB | 1SDA067449R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 50A 3P Serie XT1H | 0 | 0 |  |  | 103.99 | 155.98 | 181.98 | 207.98
417 | ABB | 1SDA080839R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 40A 3P Serie XT1H | 0 | 0 |  |  | 103.99 | 155.98 | 181.98 | 207.98
418 | ABB | 1SDA080836R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 20A 3P Serie XT1H | 0 | 0 |  |  | 102.19 | 153.28 | 178.83 | 204.38
419 | ABB | 1SDA080838R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 32A 3P Serie XT1H | 0 | 0 |  |  | 103.99 | 155.98 | 181.98 | 207.98
420 | ABB | 1SDA100957R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 1600A 3P Serie XT7L | 0 | 0 |  |  | 2389.56 | 3579.84 | 4181.73 | 4779.12
421 | ABB | 1SDA100955R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 1000A 3P Serie XT7L | 0 | 0 |  |  | 2026.82 | 3040.23 | 3546.93 | 4053.64
422 | ABB | 1SDA071143R1 | ABB - Interruptor caja moldeada 3200A 3P Serie E4.2N LSIG | 0 | 0 |  |  | 4810.52 | 7215.78 | 8418.41 | 9621.04
423 | ABB | 1SCA112709R1001 | ABB - OTM 2000A 240V 3P motorizado | 0 | 0 |  |  | 4018 | 0 | 0 | 8036
424 | ABB | 1SL0201A00 | ABB - Gabinete 300x250x180mm en plástico | 12 | 8 | LS 10 |  | 74.38 | 111.57 | 130.16 | 148.76