## Sheet1
MARCA | CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | MINIMO | UBICACION | SERIAL | PRECIO_COSTO | PRECIO_DIST | PRECIO_INT | PRECIO_GENERAL
INDPOWER | 305971 | BORNERA NEGRO PORTAFUSIBLE GRANDE | 550 | 50 | R/12D | nan
INDPOWER | TU2.5-2-GY-EA | TAPA PARA BORNERA DE PASO HASTA 10MM | 200 | 100 | R/14A | nan
INDPOWER | SUK6-T-GY | BORNERA SECCIONABLE GRIS | 282 | 100 | R/14A | nan
INDPOWER | TU10-2-OG | BORNERA DE PASO 10MM NARANJA | 49 | 30 | R/14A | nan
INDPOWER | TU2.5-2-BU | BORNERA DE PASO 2.5MM AZUL | 49 | 30 | R/14A | nan
INDPOWER | TJA8.2-10 | PUENTE 10 PINES PARA BORNERA 6MM | 125 | 100 | R/14A | nan
INDPOWER | TU2.5-2-OG-EA | TAPA FINAL BORNERA DE PASO HASTA 10MM NARANJA | 700 | 100 | R/12D | nan
INDPOWER | TU6-2-OG | BORNERA DE PASO 6MM NARANJA | 49 | 30 | R/14A | nan
INDPOWER | TU35-2-BU | BORNERA DE PASO 35MM AZUL | 24 | 15 | R/14A | nan
INDPOWER | TU6-2-GY | BORNERA DE PASO 6MM GRIS | 270 | 200 | R/14A | nan
INDPOWER | TUD2.5-2-GY-EA | TAPA FINAL BORNERA 2 PISOS GRIS | 200 | 100 | R/14A | nan
INDPOWER | TU4-HESI-GY-EA | TAPA PARA BORNERA PORTAFUSIBLE UN PISO | 47 | 50 | R/14A | nan
INDPOWER | TU16-2-GY-EA | TAPA PARA BORNERA DE PASO 16MM GRIS | 100 | 100 | R/14A | nan
INDPOWER | TU6-2-BU | BORNERA DE PASO 6MM AZUL | 49 | 30 | R/14A | nan
INDPOWER | TJA12.2-2 | PUENTE 2 PINES PARA BORNERA 16MM | 200 | 100 | R/14A | nan
INDPOWER | TJA5.2-10 | PUENTE 10 PINES PARA BORNERA 2.5MM | 243 | 100 | R/14A | nan
INDPOWER | TU16-2-GY | BORNERA DE PASO 16MM GRIS | 350 | 200 | R/14A | nan
INDPOWER | TU4-2-GY | BORNERA DE PASO 4MM GRIS | 824 | 500 | R/14A | nan
INDPOWER | TU4-2-BU | BORNERA DE PASO 4MM AZUL | 48 | 30 | R/14A | nan
INDPOWER | TU10-2-GY | BORNERA DE PASO 10MM GRIS | 473 | 400 | R/14A | nan
INDPOWER | TU2.5-2-GY | BORNERA DE PASO 2.5MM GRIS | 1261 | 500 | R/14A | nan
INDPOWER | TU10-2-BU | BORNERA DE PASO 10MM AZUL | 49 | 30 | R/14A | nan
INDPOWER | TU2.5-2-OG | BORNERA DE PASO 2.5MM NARANJA | 49 | 30 | R/14A | nan
INDPOWER | TU4-2-OG | BORNERA DE PASO 4MM NARANJA | 550 | 100 | R/12D | nan
INDPOWER | TU35-2-GY | BORNERA DE PASO 35MM GRIS | 132 | 60 | R/14A | nan
INDPOWER | TU6-2-PE | BORNERA TIERRA 6MM | 71 | 100 | R/14A | nan
INDPOWER | TU10-2-PE | BORNERA TIERRA 10MM | 100 | 100 | R/14A | nan
INDPOWER | 920001 | PUNTERA PARA RIEL DIN | 300 | 100 | R/14A | nan
INDPOWER | 396320 | PUENTE BORNERA CORTOCIRCUITO | 400 | 100 | R/12D | nan
INDPOWER | 215207 | TOPE DOBLE PISO | 102 | 100 | R/14A | nan
INDPOWER | TJA10.2-2 | PUENTE 2 PINES PARA BORNERA 10MM | 191 | 100 | R/14A | nan
INDPOWER | 395901 | BORNERA DE PASO 95MM UK GRIS | 30 | 10 | R/14A | nan
INDPOWER | 306101 | TAPA PARA BORNERA CORTOCIRCUITO/SECCIONABLE | 48 | 50 | R/14A | nan
INDPOWER | TU240-2-GY | BORNERA DE PASO 240MM GRIS | 18 | 10 | R/14A | nan
INDPOWER | TU150-2-GY | BORNERA DE PASO 150MM GRIS | 8 | 8 | R/14A | nan
INDPOWER | TU50-2-GY | BORNERA DE PASO 50MM GRIS | 29 | 20 | R/14A | nan
INDPOWER | 350901 | BORNERA DE PASO 50MM UK GRIS | 200 | 20 | R/12D | nan
INDPOWER | TU70-2-GY | BORNERA DE PASO 70MM GRIS | 20 | 20 | R/14A | nan
INDPOWER | TU95-2-GY | BORNERA DE PASO 95MM GRIS | 18 | 10 | R/14A | nan
INDPOWER | 306322 | PUENTE DE 2 PINES CON TORNILLO PARA BORNERA CORTOCIRCUITO | 100 | 50 | R/12D | nan
INDPOWER | TU4-MT-GY | BORNERA DE CUCHILLA NEGRA CON NARANJA | 47 | 30 | R/14A | nan
INDPOWER | 370901 | BORNERA DE PASO 50MM UK GRIS | 20 | 10 | R/14A | nan
INDPOWER | TU4-2-PE | BORNERA TIERRA 4MM | 87 | 100 | R/14A | nan
INDPOWER | TU2.5-2-PE | BORNERA TIERRA 2.5MM | 103 | 100 | R/14A | nan
INDPOWER | TJA6.2-10 | PUENTE 10 PINES PARA BORNERA 4MM | 278 | 100 | R/14A | nan
INDPOWER | 306320 | PUENTE 10 PINES CON TORNILLO PARA CORTOCIRCUITO / SECCIONABLE | 200 | 100 | R/14A | nan
INDPOWER | TJA16.2-2 | PUENTE 2 PINES PARA BORNERA 35MM | 8 | 5 | R/14A | nan
INDPOWER | TU4-HESI-GY | BORNERA PORTAFUSIBLE 1 PISO TAPA NEGRA | 110 | 100 | R/14A | nan
INDPOWER | 306911 | BORNERA CORTOCIRCUITABLE | 258 | 200 | R/14A | nan
INDPOWER | TUD4-FUSELED24-BK | BORNERA PORTAFUSIBLE 2 PISOS LED 24V | 44 | 100 | R/14A | nan
INDPOWER | TUD4-FUSE-BK | BORNERA PORTAFUSIBLE 2 PISOS SIN LED | 44 | 100 | R/14A | nan
INDPOWER | TUD4-FUSE | BORNERA DOBLE PISO SECCIONABLE | 25 | 50 | R/14A | nan
INDPOWER | TUD2.5-2-PV | BORNERA DOBLE PISO EQUIPOTENCIAL NEGRA 2.5MM | 49 | 50 | R/14A | nan
INDPOWER | TUD4-2-PV | BORNERA DOBLE PISO EQUIPOTENCIAL NEGRA 4MM | 93 | 50 | R/14A | nan
INDPOWER | TU4-FUSELED24-BK | BORNERA PORTAFUSIBLE 1 PISO NEGRA LED 24V | 62 | 50 | R/14A | nan
INDPOWER | TUD2.5-2-GY | BORNERA DOBLE PISO GRIS 2.5MM | 12 | 200 | R/14A | nan
INDPOWER | TU16-2-PE | BORNERA TIERRA 16MM | 100 | 100 | R/14A | nan
INDPOWER | TU35-2-PE | BORNERA TIERRA 35MM | 24 | 100 | R/14A | nan
INDPOWER | TU50-2-PE | BORNERA TIERRA 50MM | 9 | 10 | R/14A | nan
INDPOWER | 215204 | TOPE / IDENTIFICADOR | 950 | 300 | R/14A | nan
INDPOWER | 215214 | IDENTIFICADOR PLASTICO | 102 | 100 | R/14A | nan
INDPOWER | ATP-1U | SEPARADOR ENTRE BORNERAS | 100 | 50 | R/14A | nan
INDPOWER | 215208 | TOPE MINIATURA | 100 | 50 | R/14A | nan
INDPOWER | 215203 | TOPE SENCILLO | 87 | 100 | R/14A | nan
INDPOWER | 215202 | TOPE GRUESO | 261 | 100 | R/14A | nan
INDPOWER | STX6 630 | GABINETE 600X600X300MM INOXIDABLE | 2 | 1 | R/9B | nan
INDPOWER | ST8 825 | GABINETE 800X800X250MM METAL | 17 | 0 | SHELTER #1 | nan
INDPOWER | ST8 1040 | GABINETE 1000X800X400MM METAL | 17 | 0 | SHELTER #1 | nan
INDPOWER | ST6 625 | GABINETE 600X600X250MM METAL | 3 | 1 | R/9C | nan
INDPOWER | ST6 830 | GABINETE 800X600X300MM METAL | 10 | 0 | SHELTER #1 | nan
INDPOWER | ST5 730 | GABINETE 700X500X300MM METAL | 2 | 0 | SHELTER #1 | nan
INDPOWER | SKT1-630A/4P | ATS 630A 4 POLOS | 5 | 2 | R/10A | nan
INDPOWER | SKT1-250A/4P | ATS 250A 4 POLOS | 1 | 1 | R/10A | nan
INDPOWER | SKT1-1250A/4P | ATS 1250A 4 POLOS | 6 | 2 | R/10A | nan
INDPOWER | SKT1-400A/4P | ATS 400A 4 POLOS | 4 | 2 | R/10A | nan
INDPOWER | SC808020 | GABINETE 800X800X200MM METAL | 3 | 2 | R/8C | nan
INDPOWER | ST4 520 | GABINETE 500X400X200MM METAL | 5 | 2 | R/8C | nan
INDPOWER | ST2 320 | GABINETE 300X200X200MM METAL | 4 | 0 | SHELTER #1 | nan
INDPOWER | SC404020 | GABINETE 400X400X200MM METAL | 4 | 2 | R/8C | nan
INDPOWER | TIP-540 | GABINETE 500X400X200MM POLIESTER | 12 | 2 | R/11D | nan
INDPOWER | TIP-860 | GABINETE 800X600X300MM POLIESTER | 3 | 2 | R/11D | nan
INDPOWER | TIP-440 | GABINETE 400X400X200MM POLIESTER | 4 | 2 | R/11D | nan
INDPOWER | TIP-430 | GABINETE 400X300X200MM POLIESTER | 7 | 2 | R/11D | nan
INDPOWER | TIP-325 | GABINETE 300X250X140MM POLIESTER | 5 | 2 | R/11D | nan
INDPOWER | TIP-64 | GABINETE 600X400X230MM POLIESTER | 7 | 2 | R/11D | 2.0
INDPOWER | TIP-65 | GABINETE 600X500X230MM POLIESTER | 6 | 2 | R/11D | 4.0
RITTAL | 8017629 | WM GABINETE 900X900X300MM INOXIDABLE 316 | 1 | 1 | R/8B | nan
RITTAL | 8017640 | WM GABINETE 1200X900X400MM INOXIDABLE 316 | 2 | 1 | R/8B | nan
RITTAL | 1002600 | AE GABINETE 300X200X155MM INOXIDABLE 304 | 2 | 1 | R/8B | nan
RITTAL | 1305600 | HD GABINETE 390X550(H1)X669(H2)X210MM INOXIDABLE 304 | 1 | 1 | R/8B | nan
RITTAL | 1019500 | AE GABINETE 1200X100X300MM INOXIDABLE 316 | 2 | 1 | R/9B | nan
RITTAL | 8017635 | WM GABINETE 900X760X400MM INOXIDABLE 316 | 2 | 1 | R/8B | nan
RITTAL | 1017000 | AX GABINETE 1200X800X300MM INOXIDABLE 304 | 2 | 1 | R/9B | nan
RITTAL | 1010500 | AE GABINETE 600X600X210MM INOXIDABLE 316 | 12 | 2 | R/9B | nan
RITTAL | 1006600 | AE GABINETE 380X380X210MM INOXIDABLE 304 | 1 | 1 | R/9B | nan
RITTAL | 8017601 | WM GABINETE 1200X900X300MM INOXIDABLE 304 | 1 | 1 | R/9B | nan
ABB | 1SCA022847R1630 | OTM 400A 3 POLOS A 230V MOTORIZADO | 1 | 1 | R/10A | nan
ABB | 1SCA115286R1001 | OTM 160A 3 POLOS A 230V MOTORIZADO | 1 | 1 | R/10A | nan
TOSHIBA | VFS15-2022PM-W1 | VARIADOR 3HP 2.2KW 200-240V | 1 | 1 | R/10A | nan
TOSHIBA | VFS15-4022PL 1-W1 | VARIADOR 3HP 2.2KW 380-480V | 1 | 1 | R/10A | nan
SOCOMEC | 21153409 | SECCIONADOR CON CAJA 100A 3 POLOS | 18 | 3 | R/10A | nan
SOCOMEC | 21153404 | SECCIONADOR CON CAJA 40A 3 POLOS | 10 | 3 | R/10A | nan
SOCOMEC | 15990502 | CONTACTO AUXILIAR PARA ATyS | 13 | 3 | R/10A | nan
SOCOMEC | 41090039 | PLETINA 1 POLO PARA ATyS 400A | 9 | 3 | R/10A | nan
SOCOMEC | 41090080 | PLETINA 1 POLO PARA ATyS 800-1000A | 16 | 3 | R/10A | nan
SOCOMEC | 41090120 | PLETINA 1 POLO PARA ATyS 1250A | 1 | 3 | R/10A | nan
SOCOMEC | 95233040 | ATyS 400A 3 POLOS | 4 | 2 | R/10A | nan
SOCOMEC | 95233100 | ATyS 1000A 3 POLOS | 2 | 1 | R/10A | nan
SOCOMEC | 95233200 | ATyS 2000A 3 POLOS | 2 | 1 | R/10A | nan
SOCOMEC | 15093080 | PANTALLA DE PROTECCION SUPERIOR 3 POLOS 800-1250A | 6 | 2 | R/10A | nan
SOCOMEC | 15093025 | PANTALLA DE PROTECCION SUPERIOR 3 POLOS 250-400A | 3 | 2 | R/10A | nan
ABB | 1SL0202A00 | GABINETE 500X460X260MM POLIESTER | 5 | 1 | R/12C | nan
ABB | 1SL0204A00 | GABINETE 700X590X260MM POLIESTER | 6 | 1 | R/12C | nan
ABB | 1SL0203A00 | GABINETE 700X4060X260MM POLIESTER | 5 | 1 | R/12C | nan
ABB | 1SDA066806R1 | INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA 56 A 80A 3 POLOS SERIE XT1 | 8 | 4 | R/12C | nan
ABB | 1SDA066807R1 | INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA 70 A 100A 3 POLOS SERIE XT1 | 3 | 3 | R/12C | nan
ABB | 1SDA066808R1 | INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA 87 A 125A 3 POLOS SERIE XT1 | 2 | 3 | R/12C | nan
ABB | 1SDA066802R1 | INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA 22 A 32A 3 POLOS SERIE XT1 | 2 | 3 | R/12C | nan
ABB | 1SDA055030R1 | KIT DE TERMINALES 2X240MM SERIE T5 (6PCS) | 1 | 2 | R/12C | nan
ABB | 1SDA067161R1 | KIT DE TERMINALES 1X120..240MM SERIE XT1 CON TAPA (6PCS) | 13 | 3 | R/12C | nan
ABB | 1SDA013956R1 | KIT DE TERMINALES 3X185MM SERIE T6 (6PCS) | 1 | 2 | R/12C | nan
ABB | 1SDA067185R1 | KIT DE TERMINALES 1X120..240MM SERIE XT3 CON TAPA (6PCS) | 2 | 2 | R/12C | nan
RITTAL | 1045000 | AX GABINETE 500X400X210MM RAL7035 | 20 | 4 | R/5B | nan
RITTAL | 1038000 | AX GABINETE 600X380X210MM RAL7035 | 6 | 4 | R/5B | nan
RITTAL | 1038500 | AE GABINETE 600X380X210MM RAL7035 | 1 | 0 | R/5B | nan
RITTAL | 1073000 | AX GABINETE 760X760X300MM RAL7035 | 3 | 3 | R/5B | nan
RITTAL | 1054000 | AX GABINETE 600X600X210MM RAL7035 | 3 | 3 | R/5B | nan
INDPOWER | ARES 101.255 | GABINETE 600X400280MM METAL | 1 | 0 | R/5B | nan
RITTAL | 1037500 | AE GABINETE 800X400X300MM RAL7035 | 1 | 0 | R/5B | nan
RITTAL | 1360000 | AX GABINETE 600X600X350MM RAL7035 | 5 | 3 | R/5B | nan
RITTAL | 1338500 | AE GABINETE 600X380X350MM RAL7035 | 4 | 0 | R/5B | nan
RITTAL | 1280000 | AX GABINETE 1200X800X300MM RAL7035 | 6 | 4 | R/6B | nan
RITTAL | 1281000 | AX GABINETE 1200X800X400MM RAL7035 | 3 | 3 | R/4B | nan
RITTAL | 9672162 | VX PUERTA PARCIAL 200HX600MM RAL7035 | 20 | 6 | R/4B | nan
RITTAL | 9682162 | VX PUERTA PARCIAL 1000HX600MM RAL7035 | 7 | 5 | R/4C | nan
RITTAL | 4173000 | VX TS SE RIEL CHICO CUADRADO 1000MM (12PCS) | 19 | 6 | R/6C | nan
RITTAL | 9672318 | TS PLACA SUPERIOR 100HX800MM RAL7035 | 1 | 1 | R/4C | nan
RITTAL | 9672336 | TS PLACA INFERIOR 100HX600MM RAL7035 | 2 | 6 | R/4D | nan
RITTAL | 9672316 | TS PLACA SUPERIOR 100HX600MM RAL7035 | 19 | 6 | R/4B | nan
RITTAL | 8100743 | VX, SE CHASIS DE MONTAJE CON SOPORTE PARA 800MM (2PCS) | 19 | 12 | R/4D | nan
RITTAL | 9672164 | TS PUERTA PARCIAL 400HX600MM RAL7035 | 10 | 3 | R/6C | nan
RITTAL | 8100742 | VX, SE CHASIS DE MONTAJE CON SOPORTE PARA 600MM (2PCS) | 20 | 12 | R/4D | nan
RITTAL | 9672148 | TS PUERTA PARCIAL 800HX400MM RAL7035 | 2 | 4 | R/4C | nan
RITTAL | 9672168 | TS PUERTA PARCIAL 800HX600MM RAL7035 | 7 | 6 | R/4C | nan
RITTAL | 9682166 | VX PUERTA PARCIAL 600HX600MM RAL7035 | 3 | 6 | R/6C | nan
RITTAL | 8660034 | VX PANTALLAS DE ZOCALO (LATERALES) 100HX800MM | 7 | 4 | R/5D | nan
RITTAL | 8660003 | VX CANTONERAS DE ZOCALO (ANCHO) 100HX800MM | 16 | 4 | R/5D | nan
RITTAL | 9682184 | VX PUERTA PARCIAL 400HX800MM RAL7035 | 15 | 6 | R/4C | nan
RITTAL | 9682194 | VX PUERTA PARCIAL 1400HX800MM RAL7035 | 1 | 3 | R/4C | nan
RITTAL | 9682318 | VX PLACA SUPERIOR 100HX800MM RAL7035 | 2 | 6 | R/4C | nan
RITTAL | 9682338 | VX PLACA INFERIOR 100HX800MM RAL7035 | 1 | 6 | R/4C | nan
INDPOWER | MCBE PB 2P 10A | INTERRUPTOR MIN 10A 2 POLOS 10KA | 12 | 12 | R/13A | nan
INDPOWER | MCBE PB 3P 40A | INTERRUPTOR MIN 40A 3 POLOS 10KA | 200 | 50 | R/2C | nan
INDPOWER | MCBE PB 1P 6A | INTERRUPTOR MIN 6A 1 POLO 10KA | 131 | 12 | R/13A | nan
INDPOWER | MCBE PB 1P 10A | INTERRUPTOR MIN 10A 1 POLO 10KA | 45 | 12 | R/13A | nan
INDPOWER | MCBE PB 2P 6A | INTERRUPTOR MIN 6A 2 POLOS 10KA | 27 | 12 | R/13A | nan
INDPOWER | MCBE PB 3P 10A | INTERRUPTOR MIN 10A 3 POLOS 10KA | 33 | 12 | R/13A | nan
INDPOWER | SGM3-1250A | INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA 1250A 3 POLOS | 2 | 1 | R/2C | nan
INDPOWER | SGM3-900A | INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA 900A 3 POLOS | 2 | 1 | R/2C | nan
INDPOWER | SGM3-1000A | INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA 1000A 3 POLOS | 2 | 1 | R/2C | nan
INDPOWER | SGV2-MC | CAJA PLASTICA PARA GUARDAMOTOR | 60 | 10 | R/2C | nan
INDPOWER | SGC1-D1201 | CONTACTOR 12A 3 POLOS 3NO+1NC 230V 50/60HZ | 100 | 10 | R/2C | nan
INDPOWER | SGB2-EW3561-24 | BOTON ILUMINADO 22MM LED AMARILLA 24V | 59 | 12 | R/13A | nan
INDPOWER | SGB2-EW3561-110 | BOTON ILUMINADO 22MM LED AMARILLA 110V | 40 | 12 | R/13A | nan
INDPOWER | SGB2-EW3661-24 | BOTON ILUMINADO 22MM LED AZUL 24V | 51 | 12 | R/13A | nan
INDPOWER | SGB2-EW3661-110 | BOTON ILUMINADO 22MM LED AZUL 110V | 200 | 150 | R/2C | nan
INDPOWER | SGB2-EW3161-24 | BOTON ILUMINADO 22MM LED BLANCO 24V | 100 | 150 | R/2C | nan
INDPOWER | SGB2-EW3161-110 | BOTON ILUMINADO 22MM LED BLANCO 110V | 49 | 12 | R/13A | nan
INDPOWER | SGB2-EW3361-24 | BOTON ILUMINADO 22MM LED VERDE 24V | 23 | 12 | R/13A | nan
INDPOWER | SGB2-EW3361-110 | BOTON ILUMINADO 22MM LED VERDE 110V | 87 | 12 | R/13A | nan
INDPOWER | SGB2-EA51 | BOTON 22MM AMARILLO | 28 | 12 | R/13A | nan
INDPOWER | SGB2-ED21 | SELECTOR 2 POSICIONES 1NO | 23 | 12 | R/13A | nan
INDPOWER | SGB2-EW3462-110 | BOTON PULSADOR ILUMINADO 22MM LED ROJO 110V | 250 | 100 | R/2C | nan
INDPOWER | SGB2-EV65-110 | LUZ ESTROBOSCOPICA 22MM LED AMARILLO 110V | 100 | 12 | R/13A | nan
INDPOWER | SGB2-EW3461-24 | BOTON ILUMINADO 22MM LED ROJO 24V | 84 | 12 | R/13A | nan
INDPOWER | SGB2-EW3461-110 | BOTON ILUMINADO 22MM LED ROJO 110V | 90 | 12 | R/13A | nan
INDPOWER | SGB2-EV61-24 | LUZ ESTROBOSCOPICA 22MM LED BLANCO 24V | 40 | 12 | R/13A | nan
INDPOWER | SGB2-EV63-110 | LUZ ESTROBOSCOPICA 22MM LED VERDE 110V | 59 | 12 | R/13A | nan
INDPOWER | SGB2-EV66-110 | LUZ ESTROBOSCOPICA 22MM LED AZUL 110V | 31 | 12 | R/13A | nan
INDPOWER | SGB2-EV61-110 | LUZ ESTROBOSCOPICA 22MM LED BLANCO 110V | 48 | 12 | R/13A | nan
INDPOWER | SGB2-EV64-110 | LUZ ESTROBOSCOPICA 22MM LED ROJO 110V | 40 | 12 | R/13A | nan
INDPOWER | SGB2-EA41 | BOTON 22MM ROJO | 49 | 12 | R/13A | nan
INDPOWER | SGB2-EA61 | BOTON 22MM AZUL | 100 | 50 | R/2C | nan
INDPOWER | SGB2-EC45 | BOTON PARA DE EMERGENCIA 22MM 1NO+1NC | 100 | 50 | R/2C | nan
INDPOWER | SGB2-EV66-24 | LUZ ESTROBOSCOPICA 22MM LED AZUL 24V | 56 | 12 | R/13A | nan
INDPOWER | SGB2-EA31 | BOTON 22MM VERDE | 37 | 12 | R/13A | nan
INDPOWER | SGB2-EA11 | BOTON 22MM BLANCO | 100 | 60 | R/2C | nan
INDPOWER | SGB2-NC | CONTACTOR AUXILIAR 1NC | 1000 | 300 | R/2C | nan
INDPOWER | SGB2-NO | CONTACTOR AUXILIAR 1NO | 1000 | 300 | R/2C | nan
INDPOWER | SGB2-EV65-24 | LUZ ESTROBOSCOPICA 22MM LED AMARILLO 24V | 200 | 100 | R/2C | nan
INDPOWER | ST8 1440 | GABINETE 1400X800X400MM METAL | 3 | 0 | SHELTER #1 | nan
INDPOWER | TIP 430 | GABINETE 400X300X200MM POLIESTER | 5 | 0 | SHELTER #1 | nan
INDPOWER | TIP 65 | GABINETE 600X500X230MM POLIESTER | 4 | 0 | SHELTER #1 | nan
INDPOWER | TIP 64 | GABINETE 600X400X230MM POLIESTER | 4 | 0 | SHELTER #1 | nan
INDPOWER | TIP 440 | GABINETE 400X400X200MM POLIESTER | 5 | 1 | SHELTER #1 | nan
INDPOWER | TIP 325 | GABINETE 300X250X140MM POLIESTER | 6 | 2 | SHELTER #1 | nan
INDPOWER | CWD4040G | CANALETA 40X40MM GRIS 2 METROS | 260 | 32 | SHELTER #1 | nan
INDPOWER | CWD4080G | CANALETA 40X80MM GRIS 2 METROS | 72 | 24 | SHELTER #1 | nan
INDPOWER | CWD6010G | CANALETA 60X100MM GRIS 2 METROS | 36 | 12 | SHELTER #1 | nan
INDPOWER | CWD8080G | CANALETA 80X80MM GRIS 2 METROS | 12 | 12 | SHELTER #1 | nan
INDPOWER | CWD4060G | CANALETA 40X60MM GRIS 2 METROS | 108 | 18 | SHELTER #1 | nan
INDPOWER | CWD2560G | CANALETA25X60MM GRIS 2 METROS | 150 | 50 | SHELTER #1 | nan
INDPOWER | CWD2560G | CANALETA 25X60MM GRIS 2 METROS | 30 | 30 | SHELTER #1 | nan
INDPOWER | CWD4025G | CANALETA 40X25MM GRIS 2 METROS | 80 | 40 | SHELTER #1 | nan
INDPOWER | CWD6060G | CANALETA 60X60MM GRIS 2 METROS | 168 | 24 | SHELTER #1 | nan
INDPOWER | LK-415 | BLOQUE DE DISTRIBUCION 100A 3 POLOS 500V | 42 | 12 | R/12D | nan
INDPOWER | LK-160 | BLOQUE DE DISTRIBUCION 160A 1 POLO 500V | 65 | 12 | R/12D | nan
INDPOWER | DB 16/6 3/4 | BLOQUE DE DISTRIBUCION 80A 1 POLO 500V | 80 | 12 | R/12D | nan
INDPOWER | LK-207 | BLOQUE DE DISTRIBUCION 100A 2 POLOS 500V | 25 | 12 | R/12D | nan
INDPOWER | DB 70-16/16 1-1/8 | BLOQUE DE DISTRIBUCION 160A 1 POLO 500V | 75 | 12 | R/12D | nan
INDPOWER | DB 35-16/16 1-1/8 | BLOQUE DE DISTRIBUCION 125A 1 POLO 500V | 15 | 12 | R/12D | nan
INDPOWER | LK-80 | BLOQUE DE DISTRIBUCION 80A 3 POLOS 1000V | 70 | 12 | R/12D | nan
INDPOWER | LK-125 | BLOQUE DE DISTRIBUCION 125A 1 POLO 1000V | 50 | 12 | R/12D | nan
INDPOWER | LK-211 | BLOQUE DE DISTRIBUCION 100A 1 POLO 500V | 15 | 12 | R/12D | nan
INDPOWER | LK-407 | BLOQUE DE DISTRIBUCION 100A 4 POLOS 500V | 35 | 12 | R/12D | nan
INDPOWER | UJ | PUENTE BLOQUES DE DISTRIBUCION | 30 | 12 | R/12D | nan
INDPOWER | DB 3P-35/16 1/6 | BLOQUE DE DISTRIBUCION 125A 3 POLOS 500V | 69 | 12 | R/12D | nan
RITTAL | 8660002 | VX CANTONERAS DE ZOCALO (ANCHO) 100HX600MM | 2 | 4 | R/5D | nan
RITTAL | 8200000 | OBSOLETO - TS CANTONERAS 200HMM | 7 | 0 | R/5C | nan
RITTAL | 8000100 | OBSOLETO - TS SOPORTE PARA CANTONERA | 11 | 0 | R/5C | nan
RITTAL | 8617040 | VX RIEL ANCHO PARA 800MM (4PZS) | 7 | 6 | R/5C | nan
RITTAL | 8100000 | OBSOLETO - TS CANTONERAS 100HMM | 1 | 0 | R/5C | nan
RITTAL | 8660035 | VX PANTALLA DE ZOCALO (LATERAL) 100HX1000MM | 2 | 6 | R/5C | nan
RITTAL | 8640005 | OBSOLETO - VX CANTONERAS DE ZOCALO (ANCHO) 100HX1000MM | 1 | 6 | R/5C | nan
RITTAL | 8660033 | VX PANTALLAS DE ZOCALO (LATERALES) 100HX600MM | 8 | 4 | R/5D | nan
RITTAL | 8660031 | VX PANTALLA DE ZOCALO (LATERAL) 100HX400MM | 6 | 6 | R/5C | nan
RITTAL | 8620042 | OBSOLETO - VX PANTALLA DE ZOCALO (LATERAL) 200HX500MM | 4 | 0 | R/5C | nan
RITTAL | 8620041 | OBSOLETO - VX PANTALLA DE ZOCALO (LATERAL) 200HX400MM | 2 | 0 | R/5C | nan
RITTAL | 8100600 | OBSOLETO - TS PANTALLA DE ZOCALO 100HX600MM | 1 | 0 | R/5C | nan
RITTAL | 8100800 | OBSOLETO - TS PANTALLAS DE ZOCALO (LATERALES) 100HX800MM | 1 | 0 | R/5D | nan
RITTAL | 9672338 | TS PLACA INFERIOR 100HX800MM RAL7035 | 4 | 6 | R/4B | nan
RITTAL | 9672334 | TS PLACA INFERIOR 100HX400MM RAL7035 | 4 | 4 | R/4B | nan
RITTAL | 3238080 | CUBIERTA CONTRA AGUA 245HX176WX55P EN INOX 304 | 1 | 3 | R/4B | nan
RITTAL | 9682336 | VX PLACA INFERIOR 100HX600MM RAL7035 | 3 | 6 | R/4B | nan
RITTAL | 9672146 | TS PUERTA PARCIAL 600HX400MM RAL7035 | 34 | 6 | R/4B | nan
RITTAL | 8614640 | TS PLACA PARA GABINETE 300HX500MM | 5 | 3 | R/4B | nan
RITTAL | 9673666 | TS PLACA PARCIAL LATERAL 600X600MM | 3 | 2 | R/4B | nan
RITTAL | 2511500 | AX TEJADILLO PARA TECHO EXTERIORES 600X350MM RAL7035 | 3 | 2 | R/4B | nan
RITTAL | 9672144 | TS PLACA INFERIOR 400HX400MM RAL7035 | 3 | 3 | R/4B | nan
RITTAL | 9666280 | MODULO MONTAJE PARA INTERRUPTORES MIN 150X500MM RAL7035 | 3 | 3 | R/4B | nan
RITTAL | 1050000 | AX GABINETE 500X500X210MM RAL7035 | 9 | 4 | R/4B | nan
RITTAL | 2379800 | CAJON ABATIBLE PARA TECLADO Y MOUSE PARA 800WMM RAL7035 | 1 | 0 | R/4B | nan
nan | nan | nan | 0 | 0 | nan | nan
RITTAL | 9683326 | ANGULO DE MONTAJE PARA DISJUNTOR 600MM (2PZS) | 2 | 2 | R/6C | nan
RITTAL | 9683306 | CARRIL SOPORTE DE DISJUNTOR 600MM (2PZS) | 2 | 2 | R/6C | nan
RITTAL | 3243080 | CUBIERTA CONTRA AGUA 480HX350WX110PMM EN INOX 304 | 4 | 3 | R/6C | nan
RITTAL | 9672166 | TS PUERTA PARCIAL 600HX600MM RAL7035 | 4 | 4 | R/6C | nan
RITTAL | 9682326 | VX PLACA SUPERIOR 300HX600MM RAL7035 | 4 | 3 | R/6C | nan
RITTAL | 9683664 | PLACA PARCIAL LATERAL 600X400MM | 5 | 3 | R/6C | nan
RITTAL | 9683464 | VX SEPARADOR PARA COMPARTIMIENTO 600X400MM (2PZS) | 12 | 4 | R/6C | nan
RITTAL | 9683666 | VX PLACA PARCIAL LATERAL 600X600MM | 5 | 3 | R/6C | nan
RITTAL | 5001360 | CM TEJADILLO PARA TECHO EXTERIORES 1200X400MM RAL7035 | 3 | 2 | R/6C | nan
RITTAL | 2377180 | VX TS SE BASTIDOR MOVIL DE 19" 600/800WMM | 1 | 1 | R/6C | nan
RITTAL | 9666293 | MODULO MONTAJE PARA INTERRUPTORES MIN 300X750MM RAL7035 | 3 | 2 | R/6C | nan
RITTAL | 9666290 | MODULO MONTAJE PARA INTERRUPTORES MIN 300X500MM RAL7035 | 3 | 2 | R/6C | nan
RITTAL | 5834600 | SE GABINETE 2000X800X600MM RAL7035 | 13 | 4 | GALERA #3 | nan
RITTAL | 8608000 | VX GABINETE 2000X600X800MM RAL7035 | 1 | 2 | GALERA #3 | nan
RITTAL | 8806000 | VX GABINETE 2000X800X600MM RAL7035 | 8 | 2 | GALERA #3 | nan
RITTAL | 8804000 | VX GABINETE 2000X800X400MM RAL7035 | 4 | 2 | GALERA #3 | nan
RITTAL | 8808000 | VX GABINETE 2000X800X800MM RAL7035 | 4 | 2 | GALERA #3 | nan
RITTAL | 8208000 | VX GABINETE 2000X1200X800MM RAL7035 | 2 | 2 | GALERA #3 | nan
RITTAL | 8451000 | VX GABINETE 2000X1200X600MM RAL7035 | 1 | 2 | GALERA #3 | nan
INDPOWER | PP100 | PORTAPLANO NARANJA | 38 | 12 | R/6PB | nan
INDPOWER | DN54754 | MODULO DE CONEXIÓN CON CAJA 500A 3 POLOS | 4 | 6 | R/6PB | nan
INDPOWER | DN55331 | BUSBAR 32A DOBLE SOPORTE 3 POLOS | 50 | 12 | R/6PB | nan
INDPOWER | DN55364 | BUSBAR 32A UN SOPORTE 3 POLOS | 20 | 12 | R/6PB | nan
INDPOWER | DN55347 | BUSBAR 25A 690V DOBLE SOPORTE 3 POLOS | 20 | 12 | R/6PB | nan
INDPOWER | DN55327 | BUSBAR 63A 690V DOBLE SOPORTE 3 POLOS | 50 | 12 | R/6PB | nan
INDPOWER | DN55302 | BUSBAR 63A 690V UN SOPORTE 3 POLOS | 30 | 12 | R/6PB | nan
INDPOWER | DN54753 | BUSBAR 550A 690V 3 POLOS | 1 | 12 | R/6PB | nan
INDPOWER | DN54199 | BUSBAR 350A 690V 3 POLOS | 1 | 12 | R/6PB | nan
INDPOWER | DN54243 | BUSBAR 250A 690V 3 POLOS ANGOSTO | 8 | 12 | R/6PB | nan
INDPOWER | DNH7-400 | PORTAFUSIBLES DE POTENCIA 400A 3 POLOS | 120 | 12 | R/6PB | nan
INDPOWER | DN55300 | BUSBAR 80A 690V UN SOPORTE 3 POLOS | 20 | 12 | R/6PB | nan
INDPOWER | DN55304 | BUSBAR 32A 690V UN SOPORTE 3 POLOS | 20 | 12 | R/6PB | nan
INDPOWER | DN56133 | PORTAFUSIBLE DE CERAMICO (10X38) 32A 3 POLOS | 80 | 12 | R/6PB | nan
INDPOWER | DN55360 | BUSBAR 32A 690V DOBLE SOPORTE 3 POLOS | 50 | 12 | R/6PB | nan
WEIDMULLER | 2437870000 | MARQUILLAS 1.6-3.2/25 (2000PZS) | 10 | 4 | R/6PB | nan
WEIDMULLER | 2438010000 | MARQUILLAS 1.6-3.8/50 (1000PZS) | 18 | 4 | R/6PB | nan
WEIDMULLER | 2438140000 | MARQUILLAS 6.4-12.7/25 (1000PZS) | 6 | 4 | R/6PB | nan
WEIDMULLER | 2438090000 | MARQUILLAS 4.8-9.5/25 (1000PZS) | 7 | 4 | R/6PB | nan
PANDUIT | H200X084H1T | MARQUILLAS 3/8" (500PZS) | 11 | 4 | R/6PB | nan
INDPOWER | MCBE PB 2P 16A | INTERRUPTOR MIN 16A 2 POLOS 10KA | 1 | 12 | R/13A | nan
INDPOWER | SGB1-D1201 | CONTACTOR 12A 3 POLOS 3NO+1NC 230V 50/60HZ | 45 | 24 | R/13A | nan
INDPOWER | SGB2-EV64-24 | LUZ ESTROBOSCOPICA 22MM LED ROJO 24V | 109 | 12 | R/13A | nan
INDPOWER | SGB2-ED31 | SELECTOR 3 POSICIONES 1NO | 6 | 12 | R/13A | nan
INDPOWER | SGB2-EV66-124 | LUZ ESTROBOSCOPICA 22MM LED AZUL 24V | 46 | 12 | R/13A | nan
INDPOWER | SGB2-EV63-24 | LUZ ESTROBOSCOPICA 22MM LED VERDE 24V | 120 | 12 | R/13A | nan
CABUR | X766846 | RELE 110V 6A (DELGADO) | 60 | 12 | R/9A | nan
CABUR | XCMA120 | RELE 110V 6A 1 CONTACTO | 130 | 12 | R/9A | nan
CABUR | XCM1C024 | RELE 24V 6A 1 CONTACTO | 30 | 12 | R/9A | nan
CABUR | XCM2C024 | RELE 24V 6A 2 CONTACTO | 395 | 12 | R/9A | nan
ADELSYSTEM | FLEX50024A | FUENTE DE PODES 25A 115-230V 24V | 10 | 6 | R/9A | nan
ADELSYSTEM | FLEX28024A | FUENTE DE PODES 14A 115-230V 24V | 27 | 6 | R/9A | nan
ADELSYSTEM | FLEX28024B | FUENTE DE PODER 14A 230/400-500V 24V 2 POLOS | 5 | 6 | R/9A | nan
ADELSYSTEM | CBI2410A | UPS 10A 115-230-277V 24V | 22 | 6 | R/9A | nan
ADELSYSTEM | FLEX50024B | FUENTE DE PODER 25A 400-500V 24V 3 POLOS | 10 | 6 | R/9A | nan
MEAN WELL | MDR-100-12 | FUENTE DE PODER 7.5A 12V | 6 | 6 | R/9A | nan
MEAN WELL | DR-UPS40 | UPS 40A 24V | 4 | 6 | R/9A | nan
ADELSYSTEM | FLEX17024A | FUENTE DE PODER 7.5A 115-230V 24V | 9 | 6 | R/9A | nan
MEAN WELL | NDR-240-24 | FUENTE DE PODER 10A 120V 24V | 7 | 6 | R/9A | nan
MEAN WELL | WDR-120-24 | FUENTE DE PODER 5A 480V 24V | 1 | 6 | R/9A | nan
MEAN WELL | WDR-480-48 | FUENTE DE PODER 20A 480V 48V | 9 | 6 | R/9A | nan
MEAN WELL | DRDN40-24 | FUENTE REDUNDANTE 40A 24V | 1 | 6 | R/9A | nan
MEAN WELL | WDR-480-24 | FUENTE DE PODER 20A 480V 24V | 1 | 6 | R/9A | nan
MEAN WELL | DRH-120-24 | FUENTE DE PODER 5A 120V 24V | 12 | 6 | R/9A | nan
MEAN WELL | DRDN20-12 | FUENTE REDUNDANTE 20A 12V | 1 | 6 | R/9A | nan
MEAN WELL | DRP-240-24 | FUENTE DE PODER 10A 120V 24V | 8 | 6 | R/9A | nan
ADELSYSTEM | CBI6012A | UPS 5A 12V | 5 | 6 | R/9A | nan
ADELSYSTEM | CBI245A | UPS 5A 24V | 25 | 6 | R/9A | nan
ADELSYSTEM | MRF102 | INTERRUPTOR ELECTRONICO 10A 12/24V | 20 | 6 | R/9A | nan
ADELSYSTEM | FLEX17024B | FUENTE DE PODER 7.5A 230-500V 24V | 4 | 6 | R/9A | nan
ADELSYSTEM | FLEX9024A | FUENTE DE PODER 5A 115-230V 24V | 6 | 6 | R/9A | nan
ADELSYSTEM | FLEX9024B | FUENTE DE PODER 5A 230-500V 24V | 2 | 6 | R/9A | nan
ADELSYSTEM | CBI2420A | UPS 25A 115-277V | 3 | 6 | R/9A | nan
ADELSYSTEM | FLEX6024A | FUENTE DE PODER 2A 115-230V 24V | 3 | 6 | R/9A | nan
INDPOWER | KTS 011 | TERMOSTATO | 50 | 12 | R/9A | nan
RELPOL | SIR6W-110-125VAC/DC | RELE 110V 6A (DELGADO) | 240 | 24 | R/9A | nan
RELPOL | PL85-120VAC-M936-TS-3011 | RELE 110V 16A 1 CONTACTO | 110 | 24 | R/9A | nan
RELPOL | PL85-120VAC-M936-TS-3012 | RELE 110V 8A 2 CONTACTOS | 90 | 24 | R/9A | nan
SHENLER | RNC1CO24 | RELE 24V 6A (DELGADO) | 260 | 24 | R/9A | nan
SCHNEIDER | A9A26924 | CONTACTO AUXILIAR 1NO PARA INTERRUPTOR MIN DIN | 84 | 12 | R/9A | nan
SCHNEIDER | A9F79350 | INTERRUPTOR MIN DIN 50A 3 POLOS | 12 | 12 | R/9A | nan
SCHNEIDER | A9F79340 | INTERRUPTOR MIN DIN 40A 3 POLOS | 12 | 12 | R/9A | nan
SCHNEIDER | METSEPM5320 | MEDIDOR ETHERNET 2DI/2DO 35 ALARMAS | 4 | 1 | R/9A | nan
SCHNEIDER | A9F74225 | INTERRUPTOR MIN DIN 25A 2 POLOS | 144 | 12 | R/9A | nan
SCHNEIDER | A9N18367 | INTERRUPTOR MIN DIN 100A 3 POLOS | 4 | 6 | R/9A | nan
SCHNEIDER | A9F74325 | INTERRUPTOR MIN DIN 25A 3 POLOS | 12 | 12 | R/9A | nan
SCHNEIDER | A9N18570 | INTERRUPTOR MIN DIN 125A 3P+N 300mA | 1 | 1 | R/9A | nan
ABB | THQL1115 | INTERRUPTOR NEGRO 15A 1 POLO 120/240V | 70 | 5 | R/9A | nan
ABB | 2CDS253001R0604 | INTERRUPTOR MIN DIN 6A 3 POLOS | 16 | 12 | R/12B | nan
ABB | 2CDS253001R0254 | INTERRUPTOR MIN DIN 25A 3 POLOS | 24 | 12 | R/12B | nan
ABB | 2CDS253001R0204 | INTERRUPTOR MIN DIN 20A 3 POLOS | 12 | 12 | R/12B | nan
ABB | 2CDS253001R0804 | INTERRUPTOR MIN DIN 80A 3 POLOS | 16 | 12 | R/12B | nan
ABB | 2CDS252001R0044 | INTERRUPTOR MIN DIN 4A 2 POLOS | 18 | 12 | R/12B | nan
ABB | 2CDS251001R0404 | INTERRUPTOR MIN DIN 40A 1 POLO | 12 | 12 | R/12B | nan
ABB | 2CDS251001R0204 | INTERRUPTOR MIN DIN 20A 1 POLO | 12 | 12 | R/12B | nan
ABB | 2CDS252001R0604 | INTERRUPTOR MIN DIN 6A 2 POLOS | 36 | 12 | R/12B | nan
ABB | 2CDS252001R0404 | INTERRUPTOR MIN DIN 40A 2 POLOS | 24 | 12 | R/12B | nan
ABB | 2CDS252001R0634 | INTERRUPTOR MIN DIN 63A 2 POLOS | 24 | 12 | R/12B | nan
ABB | 2CDS252001R0324 | INTERRUPTOR MIN DIN 32A 2 POLOS | 24 | 12 | R/12B | nan
ABB | 2CDS252001R0204 | INTERRUPTOR MIN DIN 20A 2 POLOS | 3 | 12 | R/12B | nan
ABB | 1SDA100345R1 | INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA 400A 3 POLOS SERIE XT5N | 5 | 3 | R/12B | nan
ABB | 1SDA066809R1 | INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA 112 A 160A 3 POLOS SERIE XT1 | 7 | 3 | R/12B | nan
ABB | 1SDA073990R1 | KIT DE TERMINALES HORIZONTALES SERIE XT7 (4PCS) | 6 | 6 | R/12B | nan
ABB | 1SDA113066R1 | KIT DE TERMINALES 2X500KCMIL SERIE XT5 (3PCS) | 2 | 6 | R/12B | nan
ABB | 1SDA104760R1 | KIT DE TERMINALES HORIZONTALES SERIE XT5 (3PCS) | 3 | 6 | R/12B | nan
ABB | 1SDA073989R1 | KIT DE TERMINALES HORIZONTALES SERIE XT7 (3PCS) | 4 | 6 | R/12B | nan
ABB | 1SDA105025R1 | CUBREBORNES 3 POLOS SERIE XT5 | 14 | 6 | R/12B | nan
ABB | 1SDA067159R1 | KIT DE TERMINALES 1X120..240MM SERIE XT1 (3PCS) CON CUBREBORNES | 17 | 6 | R/12B | nan
ABB | 1SDA066584R1 | KIT DE TERMINALES 1X35..150MM SERIE XT3 (6PCS) | 2 | 6 | R/12B | nan
ABB | 1SDA066937R1 | KIT DE TERMINALES HORIZONTALES SERIE XT1 (3PCS) | 2 | 6 | R/12B | nan
ABB | 1SDA104742R1 | KIT DE TERMINALES 1X120..240MM SERIE XT5 (3PCS) | 2 | 6 | R/12B | nan
ABB | 1SDA067181R1 | KIT DE TERMINALES 1X95..185MM SERIE XT3 (6PCS) | 2 | 6 | R/12B | nan
ABB | 1SDA068221R1 | INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA 175..250A 3 POLOS SERIE XT3 | 3 | 6 | R/12B | nan
RITTAL | 8620025 | OBSOLETO - VX CANTONERAS DE ZOCALO (ANCHO) 200HX1000MM | 7 | 0 | R/5D | nan
RITTAL | 8640007 | OBSOLETO - VX CANTONERAS DE ZOCALO (ANCHO) 100HX1200MM | 4 | 0 | R/5D | nan
RITTAL | 8620024 | OBSOLETO - VX CANTONERAS DE ZOCALO (ANCHO) 200HX1000MM | 4 | 0 | R/5D | nan
RITTAL | 8660005 | VX CANTONERAS DE ZOCALO (ANCHO) 100HX1000MM | 1 | 4 | R/5D | nan
RITTAL | 8640002 | OBSOLETO - VX CANTONERAS DE ZOCALO (ANCHO) 100HX600MM | 9 | 0 | R/5D | nan
RITTAL | 8100120 | OBSOLETO - TS PANTALLAS DE ZOCALO (LATERALES) 100HX1200MM | 5 | 0 | R/5D | nan
RITTAL | 8640033 | OBSOLETO - VX PANTALLAS DE ZOCALO (LATERALES) 100HX600MM | 10 | 0 | R/5D | nan
RITTAL | 8640034 | OBSOLETO - VX PANTALLAS DE ZOCALO (LATERALES) 100HX800MM | 5 | 0 | R/5D | nan
RITTAL | 8640043 | OBSOLETO - VX PANTALLA DE ZOCALO (LATERALES)200HX600MM | 2 | 0 | R/5D | nan
RITTAL | 8620034 | OBSOLETO - VX PANTALLAS DE ZOCALO (LATERALES) 100HX800MM | 2 | 0 | R/5D | nan
RITTAL | 4598000 | VX, SE, TS ESTRIBO DE MONTAJE 800WMM (20PCS) | 88 | 12 | R/4D | nan
RITTAL | 8100745 | VX, SE CHASIS DE MONTAJE CON SOPORTE PARA 1200MM (2PCS) | 20 | 12 | R/4D | nan
RITTAL | 8617730 | VX CARRIL DE MONTAJE PARA 800MM (4PCS) | 9 | 8 | R/4D | nan
RITTAL | 9682164 | VX PUERTA PARCIAL 600HX400MM RAL7035 | 2 | 6 | R/4D | nan
RITTAL | 5050052 | TS CIERRE DE BARRAS PARA PUERTAS DOBLES DE 2000HMM | 4 | 0 | R/4D | nan
RITTAL | 8618511 | VX MODULO SUPERPUESTO PARA PASAR CABLES 200HX800WX600DMM | 1 | 1 | R/4D | nan
CANALPLAST | CPN10 | ESPIRAL PARA CABLES 10MM | 70 | 10 | R/6D | nan
CANALPLAST | CPN6 | ESPIRAL PARA CABLES 6MM | 90 | 10 | R/6D | nan
CANALPLAST | CPN8 | ESPIRAL PARA CABLES 8MM | 40 | 10 | R/6D | nan
CANALPLAST | CPN3 | ESPIRAL PARA CABLES 3MM | 60 | 10 | R/6D | nan
CANALPLAST | CPN12 | ESPIRAL PARA CABLES 12MM | 30 | 10 | R/6D | nan
INDPOWER | TJ-AT-1525-3 | CAJA CERRADA 250X150X160MM | 30 | 6 | R/4D | nan
INDPOWER | TJ-AG-1525-3 | CAJA TAPA TRANSPARENTE 250X150X160MM | 14 | 6 | R/4D | nan
INDPOWER | TJ-AG-2030 | CAJA TAPA TRANSPARENTE 300X200X105MM | 8 | 6 | R/4D | nan
INDPOWER | TJ-AT-2030 | CAJA CERRADA 300X200X105MM | 14 | 6 | R/4D | nan
INDPOWER | TJ-AG-0818-Q3 | CAJA BOTONES 3 HUECOS | 10 | 6 | R/5D | nan
INDPOWER | TJ-AG-0808-Q1 | CAJA BOTONES 1 HUECO | 10 | 6 | R/5D | nan
INDPOWER | TJ-AG-0813-Q2 | CAJA BOTONES 2 HUECOS | 10 | 6 | R/5D | nan
INDPOWER | TJ-AG-0825-Q4 | CAJA BOTONES 3 HUECOS | 10 | 6 | R/5D | nan
INDPOWER | KA2206HA2B-2P | VENTILADOR 220X60MM 120VAC | 10 | 6 | R/5D | nan
INDPOWER | FU-9805A | FILTRO 255X255X13MM | 20 | 6 | R/5D | nan
INDPOWER | KA2509HA2B-2P | VENTILADOR 254X55MM 120VAC | 10 | 6 | R/5D | nan